|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | Д Е Р Ж А В Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ “ДІПРОМІСТО” ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ |

cмт СРІБНЕ

СРІБНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

КИЇВ – 2018 р.

Склад проекту

| № з/п | Найменування документації | На чому виконано | Масштаб | Номери креслень, томів проектної документації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |
| 1 | Схема розташування населеного пункту в системі розселення | ламінований папір, папір | 1:10 000 | арх. №191665 |
| 2 | План існуючого використання території | -//- | 1:5 000 | арх. №191602 |
| 3 | Схема існуючих планувальних обмежень | -//- | 1:5 000 | арх. №191674 |
| 4 | Модель перспективного розвитку селища (у складі пояснювальної записки ) | -//- | б/м | б/н |
| 5 | Генеральний план (основне креслення).Схема проектних планувальних обмежень | -//- | 1:5 000 | арх. №191603 |
| 6 | Схема вулично-дорожньої мережі, селищного та зовнішнього транспорту | -//- | 1:5 000 | арх. №191667 |
| 7 | Схема інженерної підготовки та захисту території | -//- | 1:5 000 | арх. №191668 |
| 8 | Схема інженерного обладнання території. Електропостачання. Газо- та теплопостачання | -//- | 1:5 000 | арх. №191669 |
| 9 | Схема інженерного обладнання території. Водопостачання та каналізація | -//- | 1:5 000 | арх. №191670 |
| ІІ. Текстові матеріали |
| 1 | Пояснювальна записка. Генеральний план | книга | А-4 | арх. №91927 |
| 2 | Пояснювальна записка. Основні положення | брошура | -//- | арх. №91928 |
| 1 | Графічні та текстові матеріали на електронних носіях | диск | - | інв. №875 ДСК |

Зміст

ВСТУП	4

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.	7

І.1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ.	7

І.2. Коротка історична довідка.	8

І.3. ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛИЩА	10

І.4. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ	11

І.4.1. Природні умови	11

І.4.2. Охорона навколишнього середовища	18

І.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ	22

І.6. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ФАКТОРИ ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ СЕЛИЩА	32

ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.	32

ІІ. 1. перспективи деморгафічного та  економічного розвитку.	32

ІІ.2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ	35

ІІ.3 ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЗМІНІ СЕЛИЩНОЇ МЕЖІ	39

ІІ.4 МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО  РОЗВИТКУ СЕЛИЩА	40

ІІ.5 ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.	40

ІІ.6. ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ	46

ІІ.7. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	48

ІІ.8. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ	53

ІІ.9. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	54

ІІ.10. ТРАНСПОРТ	55

ІІ.11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	64

ІІ.12. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА	70

ІІ.12.1. Водопостачання	70

ІІ.12.2 Побутова каналізація	73

ІІ.12.3. Теплопостачання	74

ІІ.12.4. Газопостачання	76

ІІ.12.5. Електропостачання	78

ІІ.12.6. Телефонний зв’язок, радіомовлення, телебачення	81

ІІ.13. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ.	84

ІІ.14. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ	86

ІІ.15. САНІТАРНА ОЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ.	88

ІІ.16. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	90

ІІ.17. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ	91

ІІІ. Додатки	94

# ВСТУП

Генеральний план селища міського типу Срібне Чернігівської області розроблений ДП Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя на замовлення Срібнянської селищної ради Срібнянського району Чернігівської області згідно договору №771-01-2018 від 22.03.2018р. на підставі рішень Срібнянської селищної ради від 22 грудня 2017 року та від 23 лютого 2018 року  «Про затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації» і у відповідності до завдання, затвердженого замовником.

Законодавчою та нормативною основою розроблення проекту є:

- Закони України: «Про регулювання містобудівної діяльності»,   «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд» «Про охорону культурної спадщини», «Про благоустрій населених пунктів» та ін.;

- Державні норми:  ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»,    ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»,  інші державні норми, стандарти і правила.

Генеральний план населеного пункту є основним  видом містобудівної документації на місцевому рівні, головною метою якого є обґрунтування довгострокової стратегії планування й забудови території для забезпечення його сталого   розвитку - соціально, економічно і екологічно збалансованого.

В Генеральному плані визначені: напрямки і межі територіального розвитку населеного пункту, функціональне призначення  територій, принципові рішення щодо розміщення об’єктів обслуговування, розвитку транспорту та вуличної мережі, пропозиції щодо інженерної підготовки та захисту території, інженерному обладнанню території, заходи по охороні навколишнього середовища,  інженерно-технічні заходи цивільного захисту,  розроблена модель перспективного розвитку селища. Згідно з ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»,  Генеральний план є безстроковим.

В проекті враховані державні інтереси, визначені департаментами та управліннями Чернігівської  обласної  державної  адміністрації, організацій та служб області (супроводжувальний лист Чернігівської ОДА                  №05-04/5292 від 22.08.2018). Вихідні дані підготовлені районними та селищними службами і надані  замовником.

Проектні рішення генерального плану прийняті з урахуванням  науково-проектної роботи «Розробка історико-архітектурного опорного плану смт Срібне Чернігівської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів» (розробник:           ПОГ «Інститут культурної спадщини» ВРОКСУ,  м. Київ, 2018р.).

Ескізні пропозиції до  Генерального плану, які в подальшому були прийняті за основу,  розглядалися  на робочій нараді за участю представників Срібнянської селищної ради та  сектору містобудування, архітектури та ЖКГ Срібнянської РДА  (протокол від 17.10.2018р.).

Містобудівна документація проекту генерального плану смт Срібного розроблена на паперових і електронних носіях  на оновленій картографічній основі у державній геодезичній системі координат МСК-74 (УСК-2000). Картографічна основа М1:2000 виготовлена ДП «Укргеоінформ»  (м. Київ) у 2016р. Графічні матеріали виконані на основі геоінформаційних систем і технологій від компанії ESRI (ArcView 3.2/10.4).

Основні показники генерального плану, згідно з завданням, розраховані на етап  15-20 років (орієнтовно 2038р.).

З 23 листопада 2018 року по 23 грудня 2018 року було проведено процедуру громадських обговорень (слухань) по врахуванню громадських інтересів в проекті Генерального плану смт Срібне, в ході яких надійшли пропозиції жителів багатоквартирної забудови в центрі селища по                    вул. Незалежності,  вул. Саполовича та вул. Миру по створенню гаражного кооперативу на території ТОВ «Ільма» по вул. Богдана Хмельницького 1-А (протокол громадського обговорення (слухань) від 26 грудня 2018р.),  інших пропозицій та зауважень до коригування проекту містобудівної документації не надходило.

Генеральний план  розроблено в архітектурно-планувальній майстерні №3 інституту «ДІПРОМІСТО» (начальник – М.О. Маслова) спільно зі спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник – О.В.Головань), сектору транспортних мереж (начальник – Д.А. Жуков) авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Головний архітектор проекту |  | М.О. Маслова |
| Архітектор 1 категорії |  | Т.М. Дегтяренко |
| Архітектор 3 категорії |  | О.О. Зубок |
| Техніко-економічна частина |
| Головний фахівець |  | Л.В. Дубневич |
| Природні та інженерно-будівельні умови, охорона навколишнього середовища |
| Головний інженер проектів |  | В.Г. Муха |
| Головний фахівець |  | Н.В. Сугак |
| Транспорт |
| Керівник групи |  | Л.М.Бєляновська |
| Інженер |  | А.В. Кулик |
| Водопостачання, каналізація |
| Головний фахівець |  | В.О. Ліговська |
| Електропостачання |
| Провідний інженер |  | Ю.В. Лобур |
| Теплопостачання, газопостачання |
| Головний фахівець |  | О.В. Срібний |
| Телефонний зв’язок, проводове мовлення, телебачення |
| Інженер 1 категорії |  | О.Є. Гаєвська |
| Інженерна підготовка території |
| Керівник групи |  | О.М. Геращенко |
| Дощова каналізація. Санітарне очищення території |
| Головний інженер проектів |  | Л.Г. Безкоровайна |

Згідно з п.1 ст.18 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»  Генеральний план є основою для розроблення наступних видів містобудівної документації: плану зонування і детальних планів територій, якими визначаються  містобудівні умови та обмеження  використання території для містобудівних потреб, а також підставою для розроблення плану земельно-господарського устрою та ведення містобудівного кадастру.

Авторський колектив відмічає вагомий внесок при зборі вихідних даних та прийнятті проектних рішень в проекті генерального плану першого заступника голови  селищної ради В.М. Желіби, секретаря селищної ради           І.І. Мартинюк, начальника відділу соціально-економічного розвитку, інвестицій та ЖКГ Селютіної І.М, а також всіх служб та управлінь, які сприяли розробці генерального плану.

# І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.

# І.1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА МІСЦЕ В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ.

Селище міського типу Срібне є центром Срібнянської селищної об’єднаної територіальної громади (ОТГ), яке розташоване на півдні Чернігівської області на автодорозі державного значення Н-707 Київ – Суми – Юнаківка за 210км від обласного центра міста Чернігова та 42км від міста обласного значення Прилуки.

Територія смт Срібне  складає 723га (10,8% від території району), в якому мешкає 3,47 тис. осіб населення, (31% від всього населення району).

У системі адміністративно-територіального устрою держави                    смт Срібне виконує функції адміністративного центру Срібнянського району Чернігівської області та Срібнянської селищної об’єднаної територіальної громади.

Срібнянська ОТГ була створена 29 жовтня 2017 року, до якої увійшли 12 рад Срібнянського району (28 населених пункти) крім Васьковецької сільської ради. Площа ОТГ – 6,346 тис. км2 (95,1 % території району), чисельність населення –10,7  тис. осіб (95,4 % населення району).

В природно-географічному відношенні селище розташоване в лісостеповій зоні (північна лісостепова область Придніпровської рівнини) і відноситься до Ічнянсько – Лохвицького  фізико-географічного району, які мають сприятливі умови для проживання та господарської діяльності населення. Клімат помірно-континентальний, що характеризується м’якою зимою з частими відлигами та помірним літом із значною кількістю опадів.

Економіко-географічне положення селища характеризується  прикордонним розташуванням. Срібнянський район межує з Роменським районом Сумської області, а також з Талалаївським, Ічнянським, Прилуцьким та Варвинським районами Чернігівщини.

Срібне в економічному і транспортному відношенні тяжіє до промислового і міжрайонного центру м. Прилуки.

Відповідно до Генеральної схеми планування території України, затвердженої 7 лютого 2002 року  Законом України "Про Генеральну схему планування території України", смт Срібне входить до складу Київської міжобласної і Чернігівської обласної систем розселення.

Місце та роль селища в системі розселення регіонального рівня визначено в Схемі планування території Чернігівської області, затвердженій 30 вересня 2011 року Чернігівською обласною радою, згідно з якою селище входить до складу Прилуцької міжрайонної системи розселення (з центром в м. Прилуки) і є центром Срібнянської районної системи розселення.

Виходячи з місця, яке займає населений пункт в системі розселення, сформована його система громадського обслуговування. Так, епізодичне обслуговування населення Срібного здійснюється в обласному центрі                  м. Чернігові та Києві. Частково установами періодичного попиту районного значення (навчальні заклади, лікарня, заклади соціального забезпечення, адміністративно-господарські установи, тощо) мешканці селища обслуговуються за місцем проживання і частково в центрі міжрайонної системи розселення – м. Прилуки. Установами повсякденного обслуговування населення мешканці Срібного забезпечуються за місцем проживання.

# І.2. Коротка історична довідка.

Cелище міського типу Срібне уперше згадується в Іпатіївському літопису під 1174 р., у контексті битви князя Ігоря Святославовича з половцями. Але археологічні пам’ятки розташовані на території селища, зокрема, городище, датоване VI-III ст. до н.е., свідчать про його значно давнішу історію . Виразний і багатий керамічний матеріал, перш за все велика кількість імпортного посуду, дозволяє говорити про те, що в цьому регіоні були жваві торговельні зв'язки з Північним Причорномор’ям.

На час першої літописної згадки, у 1174 р., на мисоподібному виступі на правому березі річки Лисогір, вже існувало укріплене поселення. Попередником сучасного Срібного був літописний «Серебряний», який згадується в Іпатіївському літописі, але з другої половини ХІІ ст. згадки про нього надовго зникають з літописних джерел. Можливо, Срібне було зруйноване та спалене монголо-татарами, а потім ймовірно відродилося в XIV ст., і у 1482 р. знову було зруйноване кримським ханом Менглі-Гиреєм. У 1321 р. Переяславське князівство, до складу якого входило Срібне, поряд з київським та іншими князівствами було відвойоване у монголо-татар литовським князем Гедиміном.

Важливою подією для містечка стало утворення в 1640р. братства, яке було виразником національного опору проти полонізації та церковної унії. Срібнянське братство організувало братську школу, шпиталь та братський дім, в якому вони збиралися.

На початку визвольної війни 1648–1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького був створений Прилуцький козачий полк, до якого входила Срібнянська козача сотня. В складі Прилуцького полку Срібнянська сотня брала участь у багатьох битвах проти польської шляхти. Під час українсько-московської війни 1658-1659 рр. містечко Срібне зазнало значних руйнувань.. Під час битви під Конотопом загинуло багато цивільного населення, а містечко було спалене дощенту. Протягом наступних років Срібне відбудоване і фактично, заселене заново. Перепис 1666 р. реєстрував тут лише 114 господарств міщан, без урахування козаків.

Вже до 1731 р. ремісництво в Срібному досягло значного розвитку. У селищі було п'ять цехів: ткацький, кравецький, ковальський, шаповальський, різницький. Ремісники продавали свої вироби на ярмарках. Головними предметами торгівлі були шапки й тютюн.

У XVII ст. в Срібному діяли 4 дерев’яні церкви (четвертою стала дерев’яна Хресто-Воздвиженська церква, збудована у 1784 р., замість старої, побудованої в 1640-х роках), цегельний завод Будлянського, 6 поставів водяних млинів, 6 цехів – кравецький, шаповальський, шевський, кушнірський, ткацький та ковальський.

Срібне перетворюється на розвинуте торгово-ремісниче містечко, отримує власний герб. Срібне стає типовим містом з обмеженим Магдебурзьким правом, де міська ратуша підпорядковувалася сотенній козацькій старшині. Відомо, що князі Вишневецькі багатьом своїм містам надавали Магдебурзьке право з метою сприяння розвитку торгівлі, ремісництва та заселення територій. Цей привілей обумовлював наявність печатки з міським гербом, як прояв місцевого самоврядування.

У першій пол. ХVІІІ ст. у Срібному основна частина населення опинилася в кріпацькій залежності від поміщиків.

Найбільшим землевласником з середини ХVІІІ ст. став таємний радник царського двору камергер О. Будлянський. Він організував у Срібному суконну мануфактуру, яка розміщалась у двох дерев’яних хатах і виробляла 660 аршин сукна на рік. У листопаді 1842 р. власником маєтку в Срібному став Трифановський, який, очевидно, придбав маєток у нащадків Будлянського. Новий власник збудував цукровий і миловарний заводи. Він також заклав парк, біля якого викопав ставок та збудував триповерховий палац на 72 кімнати.

Селянська реформа 1861 р. не внесла корінного поліпшення у життя мешканців Срібного. В своїй основній масі вони залишилися безземельними або малоземельними та змушені були йти у найми в поміщицьку економію. У 80-х рр. ХІХ ст. Трифановський продає свою економію у Срібному графу Мусіну-Пушкіну – колишньому генерал-губернатору Одеси. Граф перебудував цукровий завод на ґуральню, на якій виробляли спирт з картоплі, яка з цього часу стала головною технічною культурою в економії.

З 1878 р. у Срібному діяла однокласна міністерська і парафіяльна школи де навчалися діти сільських багатіїв та міщан. Населення, у переважній більшості, було неписьменне. З 1886 р. діяли лікарня, двокласне міністерське сільське училище, створене у1879 р., церковнопарафіяльна школа, станова квартира, волосне правління, поштова станція з прийомом і видачою грошової та іншої кореспонденції, посилок, земський лікар і аптека, заїжджий двір, два шинки, п’ять крамниць, базар, що проходив двічі на тиждень, ярмарки – тричі на рік, кузня, 25 вітряків, 4 олійниці, ґуральня.

Станом на 1903 р. в містечку було близько півтори тисячі мешканців. Поряд з містечком знаходився маєток графині О.А. Мусіної-Пушкіної «Срібне», в якому був кінний завод. З 1878 р. працює спиртозавод, що виготовляв спирту на суму понад 40 тис. крб.

Радянська влада була встановлена в Срібному 15 січня 1918 р. і проіснувала до середини березня 1918 р. З того часу Срібне пережило репресії, вторгнення німців, війська Денікіна, неодноразову зміну влади, голод, на згадку про який у Срібному встановлено пам’ятний знак жертвам голодомору 1932–1933 рр.

Після важких голодних років життя у містечку поступово починає налагоджуватися. Розширилася районна лікарня. У 1931 р. семирічну школу перетворили на середню. Важливішим наслідком «культурної революції» була ліквідація неписьменності серед дорослих. У нових приміщеннях почали працювати будинок культури та будинок піонерів.

З вересня 1941 р. Срібне було окуповане німецькими військами, які відступаючи у вересні 1943р. майже повністю зруйнували селище.

У повоєнні роки починається поступова відбудова селища. У Срібному будуються автовокзал, аеропорт, АТС, маслоробний, хлібний, комбікормовий, цегельний заводи, дільниця Прилуцького заводу продтоварів, міжколгоспне об’єднання по виробництву яєць і м’яса птиці, комбінат побутового обслуговування, середня і муз. школи, лікарня, Будинок культури. З 1965 р. Срібне отримує статус селища міського типу.

# І.3. ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ СЕЛИЩА

Попередній генеральний план селища був розроблений інститутом «Гипроград» у 1969 році. Строк реалізації проекту охоплював 25 років (розрахунковий строк – 1995рік) з виділенням  першої черги будівництва –            7 років (1975 рік).

Зважаючи на те, що з моменту розробки плану пройшло вже майже      50 років, і за цей час змінився державний устрій, спосіб ведення господарства, структура економіки, спосіб життя людей, сучасний розподіл трудових ресурсів, інфраструктура та інші складові повинні були докорінно змінитись.

Генеральним планом передбачалось зростання чисельності населення  селища в 1,7 рази, з 2,9 тис. осіб у 1969 році до розрахункової чисельність на період до 1995р. – 5,0 тис. осіб. За період реалізації попереднього генерального плану населення селища не досягло розрахункової чисельності, на сьогодні чисельність постійного населення в смт Срібне –  3,5 тис. осіб.

Значні зміни відбулися в розподілі трудових ресурсів. Чисельність зайнятих на підприємствах і в організаціях населеного пункту зменшилася з з 66,5% до 50,8% від загальної чисельності населення.  Зміни відбулися також в структурі зайнятих в господарському комплексі, зокрема у промисловості чисельність зайнятих скоротилась в 10 разів по відношенню до прогнозних показників, будівництві в 28 разів, а в транспорті чисельність зайнятих збільшилась по відношенню до прогнозних показників в 1,2 рази, в сільському господарстві в 5 разів.

Відставання демографічних показників та розвитку промисловості характерні для України в цілому і вирішення цих проблем є завданням державної політики.

Реалізовані рішення щодо розміщення житлової забудови. Житлове будівництво передбачалося в обсягах 30 тис. м2.  На кінець розрахункового етапу житловий фонд селища мав скласти 60 тис. м2. Структура нового житлового фонду, закладена генпланом багатоквартирний фонд – 65% та індивідуальний – 35%. За період реалізації генплану житловий фонд збільшився в 4,4 рази і складає На даний час житловий фонд населеного пункту становить 93,3 тис. м2, частка багатоквартирного фонду 15,3%.  Середня забезпеченість житлом зросла з 10,9м2/особу до 26,9 м2/особу.

Побудовані основні об’єкти соціальної сфери, насамперед ті які забезпечують комплексну забудову житлових масивів: дитячий садок, музична та загальноосвітня школи, лікарня, ринок, готель, багато приватних закладів торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування.

У відповідності до генплану відбувалося формування виробничих зон населеного пункту.

Загалом більшість проектних рішень по  житловому будівництву, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури реалізовані в повному обсязі і навіть з перевершенням плану 1969 року.

# І.4. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ

## І.4.1. Природні умови

Місцеположення, рельєф.

Селище міського типу Срібне    розташоване  у південній частині Чернігівської  області, у лісостеповій зоні (північна лісостепова область Придніпровської рівнини). Територія відноситься до Ічнянсько – Лохвицького  фізико-географічного району. Розташовані  в  межах надзаплавної лесової тераси р. Лисогір.  Абсолютні відмітки поверхні коливаються від 118,0 до 172,1  метрів із загальним західним  ухилом поверхні. Перепад висот складає  54,1 м.  Мінімальні відмітки поверхні припадають на заплавні території.

Клімат.

Клімат помірно-континентальний, що характеризується м’якою зимою з частими відлигами та помірним літом із значною кількістю опадів.

Характеристика кліматичних умов, основних метеорологічних показників, необхідних для обґрунтування й прийняття рішень по забудові, наведена за даними багаторічних спостережень по метеостанції “Прилуки” (132 мБС), урахуванням вимог ДСТУ-НБВ.1.1-27/2010 "Будівельна кліматологія ".

Температура повітря:

- середньорічна + 6,6ºС,

- абсолютний мінімум – (-35 ºС),

- абсолютний максимум + 38 ºС.

Розрахункова температура:

- самої холодної п’ятиденки – (-22 ºС),

- зимова вентиляційна – (-10,6 ºС).

Опалювальний період:

- середня температура – (-1,7 ºС),

- період - 192 доби.

Тривалість безморозного періоду:

- середня - 165 днів.

Глибина промерзання ґрунту:

- середня - 78см,

- максимальна - 132см.

Середньорічна відносна вологість повітря - 77 %.

Атмосферні опади:

- середньорічна кількість - 517мм: в т. ч. теплий період - 371мм,

холодний період -146мм,

- середньодобовий максимум - 39мм,

Висота снігового покриву:

- середньодекадна - 26см,

- максимальна - 83см.

Кількість днів із стійким сніговим покривом – 92.

Домінуючі напрямки вітру та їх повторюваність:

- холодний період – ПдСх – (19,4 %),

- теплий період - ПнЗх – (20,0 %).

Особливі атмосферні явища (середнє/максимум днів):

тумани - 52дні,

заметілі -  16 днів,

грози -  29 днів,

град -1,7 днів.

Максимальна швидкість вітру (можлива):

- 16 м/с - кожний рік,

- 18-19 м/с - один раз  в 5-10 років,

- 20-21м/с – один раз в 15-20 років.

Повторюваність напрямків вітру й штилів, (%)

| Період року | Пн | ПнСх | Сх | ПдСх | Пд | ПдЗх | Зх | ПнЗх | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Прилуки» (132 мБС) |
| Теплий період | 12,9 | 12,1 | 9,9 | 12,4 | 9,6 | 9,0 | 14,1 | 20,0 | 9,6 |
| Холодний період | 8,4 | 10,6 | 11,4 | 19,4 | 13,8 | 12,0 | 11,2 | 13,2 | 4,8 |
| Рік | 11,0 | 11,5 | 10,5 | 15,3 | 11,3 | 10,2 | 12,9 | 17,2 | 7,6 |

В плані кліматичної характеристики необхідно звернути увагу на можливі прояви несприятливих атмосферних явищ, що можуть спричиняти метеорологічні ризики.

Тумани.  Найбільш часто тумани проявляються в холодну пору року з середньою тривалістю – 4 години. При цьому обмежується дальність видимості, модульні значення якої можуть складати 290-300 метрів. Дані характеристики важливі при проектуванні магістральної вуличної мережі, транспортних розв’язок.

Град.  Це рідкісне атмосферне явище, що не перевищує  прояву 1,7 днів/рік. Середня тривалість граду становить 3 – 6 хвилин. Прояв даного явища може привести до значних матеріальних  збитків сільському господарству.

Ожеледиця. Аналіз сильних випадків ожеледі в Україні показав, що селище   Срібне   відноситься до четвертого району небезпеки, де переважають слабкі прояви даного фактору, але 1 раз/10 років дане явище в місцевих  умовах отримує прояв, що може  призвести  до руйнування легких  металевих конструкцій, ліній електропередач (пориви), та зелених насаджень.

Інсоляція.	Відповідно до  архітектурно-будівельного кліматичного районування  територія, що розглядається відноситься до I району, який характеризується сприятливими кліматичними умовами для проживання.

В цілому, кліматичні умови щодо планувальної організації території  сприятливі для містобудівної діяльності, в тому числі і перспективи рекреаційного розвитку  літніх та зимових форм відпочинку. Містобудівні обмеження по даному фактору відсутні

Геологічна будова.

У геоструктурному відношенні територія розташована у межах Дніпровсько-Донецької западини. В геологічній будові приймає участь складний комплекс осадових порід палеозою, мезозою та кайнозою. Вони характеризуються комплексом осадових порід, представлених четвертинним, третинним, крейдовим, тріасовим та кам’яновугільним віком.

Четвертинні відклади представлені лесовидними суглинками,  супісями, пісками зволоженими.  Їх  потужність не перевищує 30,0 метрів.

Загальна характеристика геологічної будови має істотне значення в плані інженерно-будівельної оцінки. При цьому головним об’єктом характеристики є четвертинні відклади, які покривають денну поверхність.

При проведенні будівельних заходів, в кожному конкретному випадку  необхідно враховувати допустимі навантаження на фундаменти споруд з урахуванням підстилаючих порід.

Гідрогеологічні умови

Згідно з гідрогеологічним районуванням, територія селища знаходиться у межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

В межах  території, що розглядається  наявні наступні водоносні горизонти:

- водоносний горизонт у алювіальних  відкладах заплави р. Лисогір. Глибина залягання біля 2,5-5,0 метрів, слабо захищений  від забруднення. Практичного значення для централізованого водопостачання не  має;

-  харківський водоносний горизонт у відкладах палеогенової системи. У зв’язку із низькою водовіддачею для централізованого водопостачання не використовується;

- бучацько-канівський  водоносний горизонт у відкладах палеогенової системи.  Води гідро-карбонатні,  хорошої якості, дебіти свердловин до              30 м3/годину. Має значну перспективу для централізованого водопостачання;

- сеноманський та харківський  водоносні  горизонти. Води напірні, до 20 м3/ годину, гідро-карбонатні, хорошої якості. Середня  глибина залягання 55,0 метрів від поверхні   Мають  практичне значення для централізованого водопостачання.

Для централізованого водопостачання практичне значення має бучацький та харківський  водоносні горизонти. Водовмісними породами виступають мілко- та середньозернисті кварцево-глауконітові піски. Водоносний горизонт напірний, води прісні. За хімічним  складом  відносяться до гідрокарбонатно-натрієвого типу. Мінералізація змінюється в межах від 0,7 до 0,8 г/л.

Існуюче децентралізоване  водопостачання здійснюється за рахунок колодязів із глибин  3,0-5,0 метрів.

Відповідно розробленої  та затвердженої «Схеми планування території Чернігівської області – 2012 р.»,  затверджені експлуатаційні запаси підземних вод для Прилуцького району у обсязі 50,2 млн.м3/рік  (142,5 тис.м3/добу).  Для  селища, запаси не визначались.

Водовідбір можливо здійснювати в межах затвердженої кількості експлуатаційних запасів підземних вод для району.

Гідрогеологічні особливості території сприятливі для розвитку широкого централізованого водопостачання. Води гідрокарбонатно-кальцієвого складу. Відносяться до прісних, м’які. Мінералізація не перевищує 0,7 – 0,8 г/дм3, для бучацького горизонту.  Дебіти свердловин до 30 м3/год.  Для широкого централізованого водопостачання не обмежені. Перспективними ділянками  можуть слугувати підруслові води долини р. Лисогір  та її потічків. Організація централізованого водозабору потребує розробки спеціалізованого проекту « схеми водопостачання селища…», а також    визначення зон санітарної охорони та обрахування кадастрових запасів перспективних ділянок водозаборів.

Гідрологічні умови.

По південній околиці селища,  на протязі біля 1,6км протікає                     р. Лисогір,  що  відноситься до басейну р. Удай.

Річка бере початок біля одноіменного села Ічнянського району. Її загальна довжина 61,2 км, площа водозбірного басейну 1042 км2. За своїми показниками відноситься до категорії малих річок. Її заплава заболочена та відноситься до території гідрологічного заказника місцевого значення  "Срібненський".

По західній околиці  селища на протязі біля 2,8км протікає                          р. Сріблянка, права притока р. Лисогір.

В межах західної частини селища на протязі 3,5км  протікає безіменний потічок, ліва притока р. Сріблянки

За існуючим станом спеціалізований проект землеустрою щодо визначення меж прибережних  захисних смуг даних  річок  не розроблявся.

Необхідно враховувати гідрологічні особливості,   що мають важливе значення в плані формування інженерного захисту суміжної території селища  по фактору затоплення паводковим водами 1% забезпечення  виключно заплав орієнтовно:  р. Лисогір – до 1,2м; р. Сріблянка – до 0,7м; безіменного потічка – до 0,6м.

Наявна річкова система  потребує надання пропозицій  щодо подальшого  визначення меж прибережних захисних смуг (ВКУ, ст.88) на підставі розроблення спеціалізованого проекту землеустрою із урахуванням містобудівної документації: для  річок Лисогір, Сріблянка,  безіменного  потічка та малих ставків  нормативна ПЗС становить 25 метрів.

Ґрунтовий покрив.

Згідно сільськогосподарського районування, територія селищної  ради  відноситься до лісостепової зони сірих  опідзолених, та еродованих  чорноземів.

Ґрунтовий покрив представлений  сірими мало гумусними опідзоленими грунтами, що займають підвищену частину селища. У південній частині поширені чорноземи мало гумусні змиті.  Заплавні території річок та потічків      характеризуються переважанням луковими  та болотними  ґрунтами.

Дані ґрунти відносяться до категорії середньо продуктивних для сільськогосподарського використання за умови дотримання вимог агротехнічного обробітку. В плані озеленення, потребують проведення помірних агротехнологічних заходів щодо посадкового матеріалу, заміни до 10 % лункових наповнень  із послідуючою їх підкормкою.   Для ландшафтного благоустрою та озеленення, придатні без обмежень.

В межах селищної ради родовища корисних копалин внесені до державного  реєстру – відсутні.

Природоохоронні території.

За  даними  Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської  ОДА (лист від 27.04.2018 р., № 04 -13/1183), в межах    території прилеглої до селищної ради   об’єкти  ПЗФ  представлені:

- гідрологічним заказником  місцевого значення "Срібнянським", площею 71,0га, та охоронною зоною – 589,0га (рішення ОВК від 24.12.1979 року, № 561). Заказник створений з метою збереження у природному стані болота в заплаві річки Лисогір.

- геологічною пам’яткою природи місцевого значення  "Данчичева гора", площею 3,0 га, (рішення  ОВК від 27.04.1964 року, № 236). Унікальне гористе утворення над заплавою р. Лисогір;

В межах селища:

- парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення "Срібнянський",  площею 25,8 га (рішення ОВК від 27.04.1964 року, № 236). Старовинний парк  19 століття, з насадженнями дубів, ялини, модрини, декоративних кущів.

Відповідно ВКУ (ст. 87), до природоохоронних територій також  відноситься водоохоронна зона та її складова ПЗС річок   Лисогір, Сріблянка  та їх  безіменних потічків, руслових ставків.  За існуючим станом  окремий проект землеустрою щодо визначення їх  ПЗС  не розроблявся.

У проекті генерального плану надані нормативні (ВКУ, ст. 88) пропозиції, у тому числі графічні щодо подальшого визначення меж ПЗС (Генеральний план (основне креслення). Схема проектних планувальних обмежень, М 1:5000).

У проекті, вимоги щодо охорони та режиму використання природоохоронних територій враховуються. Їх подальший  розвиток (перспектива) повинен проводитись  із урахуванням вимог формування екологічної мережі Срібненського   району,   що потребує розроблення спеціалізованої роботи відповідно рішення обласної ради від 14.08.2003 року  до "Програми формування національної екологічної мережі Чернігівської області" в якій  визначені принципи подальшого розвитку:

- Екологічні ядра  - Ічнянський НПП;  Державний дендропарк" Тростянець";  гідрологічний  заказник місцевого значення   "Сріблянський";

- Екологічні коридори  -  р. Лисогір ;

- Сполучні території  -  р. Сріблянка, долини  місцевих потічків;

- Місцеві об’єкти  - прибережні захисні смуги, озеленені території загального користування.

В плані подальшого розвитку рекреаційно-пізнавальної діяльності у південній частині Чернігівської області,  в тому числі і для жителів Срібнянської селищної ради  особливо велике значення має  НПП "Ічнянський"  та Державний дендропарк "Тростянець".

Інженерно-будівельна оцінка території.

Відповідно до "Карти  інженерно-геологічного районування території УРСР за складністю умов освоєння" територія смт Срібне відноситься до до середньої  складності будівельних умов освоєння. Ґрунтові води по відношенню до бетонів не мають агресивності.  Грунти характеризуються найбільшою вірогідністю розвитку І типу просідання.

До підтоплених територій  відноситься суміжні заплавні ділянки річок  Лисогір, Сріблянка  та їх потічків. У весняно-осінній період рівні затоплення суміжної заплавної території можуть досягати    0,6  -  1,2   метрів  від поверхні .

В сейсмічному відношенні  (ДБН В.1.1-12/2014 ”Будівництво в сейсмічних районах України" ) відповідно:

-  карти „А” та карти "В" відноситься до не сейсмічної зони (5 балів);

- карти  „С” для особливо відповідальних об'єктів і споруд, що мають коефіцієнт надійності за відповідальністю не менш ніж 1,2 у відповідності з ГОСТ 27751-88, пошкодження або руйнування яких під впливом землетрусу може призвести до надзвичайних ситуацій державного рівня, територія відноситься до сейсмічної  зони ( 6  балів відповідно).

Геологічний розріз центральної частини селища північної  ділянки,     представлений  (літологія, зверху -  вниз):

1.  –  рослинний шар ( 0,4 – 0,5 м).;

2.  - суглинки із органічними частками ( 0,5 – 0,7 м) ;

3.  – глина зелена ( 0,7 – 1,2 м );

4.  – пісок  ( 1,2  - 2,0 м ) ;

6.  – глина волога  ( >  2,0 м).

За умовами складності інженерно-будівельного освоєння виділяються:

– території сприятливі для будівництва  (50 % від загальної площі селища, його північної частини по лінії вул. Миру).  Представлені підвищеними   ділянками плато  із спокійним рельєфом. Ґрунтові води залягають на глибині > 5,0 м. від поверхні. Ухили поверхні складають 0,5 – 8,0 %. Природною основою для фундаментів споруд є суглинки, піски  не вологі;

– території малосприятливі для будівництва ( 20 % , південна частина від лінії вул. Миру). Представлені схилами  розчленованого  плато із ухилами поверхні 8,0% - 20,0 %. Рівні залягання грунтових вод від поверхні 3,0 – 5,0 м.   Природною основою для фундаментів є  лесовидні суглинки і супісі помірно вологі. Освоєння цих ділянок потребує додаткових капітальних затрат на інженерну підготовку території;

– території не сприятливі для будівництва  ( 30,0 % , південна частина селища із сильно розчленованим рельєфом). Територія сильно розчленована, непридатна під забудову ( не забудована ).  Грунтові води залягають на глибині до 1,2 м  від поверхні. Прилеглі  ділянки  до заплави р. Лисогір  підтоплені та  заболочені.

## І.4.2. Охорона навколишнього середовища

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН Б.2.2-12/2018 "Планування і забудова  територій ";  ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів" із використанням статистичних даних  та натурних   обстежень території, із урахуванням "Програми соціально-економічного розвитку Срібненського району" та державних інтересів наданих обласними управліннями та службами при розробленні містобудівної документації.

Графічне викладення матеріалу представлено на схемах існуючих та перспективних планувальних обмежень, М 1:5000. Санітарно-захисні зони об’єктів наведені нормативні.

Повітряний басейн

За метеорологічними умовами територія селищної  ради  характеризується  низьким потенціалом забруднення атмосферного повітря за несприятливими умовами розсіювання промислових викидів (Районування України за потенціалом забруднення). Показники забруднення  атмосферного повітря знаходяться у постійному динамічному стані. Орієнтовний обсяг викидів  від стаціонарних джерел по району   складає біля 0,413 тис. т/рік               (в  тому числі  біля  0,35 тис. т/рік по селищу Срібне).

ІЗА - "індекс забруднення  атмосфери" по  території селищної  ради  емпірично обраховується як низький (< 3), що пояснюється відсутністю значної  промислової діяльності.  Основний обсяг викидів припадає на садибне опалення та  діяльність автотранспорту.

Контроль за станом атмосферного повітря  проводиться  Прилуцьким міжрайонним  лабораторним відділенням Емпіричні рівні забруднення повітря  не перевищують 0,8 ГДК.

Дещо підвищене епізодичне забруднення приземних смуг атмосферного повітря продуктами згорання палива (оксидом вуглецю та окислами азоту), можливе до 3–5 метрів від  ліній руху:

- вздовж вулиць Миру,  Садова  (зв'язок  Тростянець - Ромни).

Враховуючи відсутність значної  промислово-виробничої діяльності в межах селищної  ради, стан повітря характеризується як задовільний.  Для поліпшення стану повітря вздовж вулиць Миру, Садова   рахується за доцільне проведення їх  технічної модернізації  із покращенням дорожнього полотна.

Водний басейн

Поверхневі води території  селищної ради    представлені  річками. Лисогір, Сріблянка,  їх безіменнх потічків  та  русловими ставками.

Контроль за санітарним станом водних об’єктів, епізодично виконує Прилуцьке  міжрайонне відділення обласного лабораторного  центру  МОЗ України.  Відхилення від нормативних  показників за станом водного середовища не фіксується.

За існуючим станом  ПЗС річкової системи  не визначалась. За містобудівними пропозиціями ( відображені у графічній частині ), надані нормативні пропозиції щодо їх послідуючого визначення при розробці спеціалізованого проекту землеустрою.  Орієнтовні площі ПЗС р. Лисогір – 8,0га; р. Сріблянка – 14,0га; потічка – 17,5га.

Радіаційний стан.

Згідно постанови КМ України № 106 від 23. 07. 1991 р. і № 600 від 29.08. 1994 р., територія селищної  ради    не входить  у перелік територій, забруднених в  результаті  аварії на ЧАЕС. Рівні гама-фону становлять у середньому 8 – 12 мкрР/год., щільність забруднення ґрунтів цезієм137 менше  1 ки/км2. Природна радіоактивність не перевищує допустимі норми, виходи радону на поверхню не зафіксовані

Обмеження по даному фактору відсутні. При проведенні будівельних заходів необхідно керуватись вимогами щодо безпечності будівельних матеріалів відповідно норм радіаційної  небезпеки - "НРБУ-97".

Електромагнітне забруднення.

Електропостачання селищної  ради  здійснюється від підстанцій "Срібне - 35/10кВ" через трансформаторні пункти, повітряними лініями            10,0 кВ. Згідно з технічною характеристикою  об’єктів електропостачання, прояви електромагнітних випромінювань, що мають планувальні обмеження в межах населених  пунктів становлять 10,0 метрів від крайньої підвіски ПЛ (ДБН Б.2.2-12/2018, п.11.3.9).

В межах селища розміщено 5 базових станцій мобільного зв’язку – ПрАТ "ВФ Україна", ТОВ "Інтертелеком",  ПрАТ  "Київстар",  ТОВ "Лайфеселл". За результатами лабораторних досліджень рівні електромагнітного поля в зонах впливу РТО не перевищують допустимих (лист Чернігівського обласного лабораторного центру МОЗ України, від 23.04.2018 р, № 01-00/357).

Акустичний режим.

Лінійно джерелом шуму у смт Срібне    є головна  вулиця  Миру (IV технічної категорії),  із транзитним рухом у   напрямку  "Тростянець – Ромни".

Проектні  рішення  щодо планувальної структури селища  враховують  зону  акустичного впливу  не   менше  6,0 метрів від лінії руху вуличної мережі (вул. Миру) щодо  розміщенню житлової забудови (ДБН Б.2.2-12:2018,   п.6.1.33).  За існуючим станом дані розриви витримані.

Планувальні обмеження.

Система існуючих та  проектних планувальних обмежень представлена санітарно-захисними зонами від  сільськогосподарських об’єктів (знаходяться у динамічному стані), промислових підприємств, об’єктів комунального призначення. Усі вони відносяться до II – V класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять від 500 до 50м. Графічно відображені на "Схемах існуючих та проектних планувальних обмежень".

Нормативні СЗЗ основних виробництв та інших об’єктів (проектні)

| Об’єкти | Нормативна СЗЗ, (м) | Документ |
| --- | --- | --- |
| С/г підприємства, склади і бази* |
| Рослинницьке с/г підприємство (вирощування та складування) (4 класу) | 50 | ДСП 173-96 (додаток № 5 ) |
| Тваринницьке с/г підприємство (переробка, та складування продукції) ( 4 кл.) | 100, 200 | -//- |
| Підприємство із переробки рослинницької с/г продукції без протравлення (4кл.) | 100 | -//- |
| Пилорама (5 кл. ) | 50 | -//- |
| Підприємство з виробництва харчових продуктів (5 кл.) | 50 | -//- |
| Малі фермерські господарства (4 кл.) | 100 | -//- |
| Автотранспортне підприємство, (4 кл.) | 100 | -//- |
| Комунікаційні об’єкти |
| Охоронні зони повітряних ліній електропередач ( ЛЕП ): 10 кВ 35 кВ | 10 15 | ПКМ № 209 від 04.03.97 р, п. 5 |
| Транспортні коридори ( виключно за межею селища) |
| Автомобільна дорога державного значення Н-07 "Київ – Суми – Юнаківка" ІІІ технічної категорії | 100* | ДСП 173-96, п. 5.25 |
| Об’єкти комунального призначення |
| Кладовища (діючі/закриті) | 300/100 | ДСП 173-96 (додаток №4); ДСанПіН 2.2.2.028-99 |
| Звалище ТПВ – 1,83га (за межею селища) | 500 | ДСП 173-96 (додаток №5) |
| Свердловини питного водопостачання ( 1 зона ) | 30 | ДБН В.2.5-74/2013 (п. 10.12 ) |
| Природоохоронні території |
| Гідрологічний заказник місцевого значення "Срібненський", (за межею селища); Геологічна пам’ятка природи місцевого значення " Данчичева гора" (за межами селища); Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Срібнянський" |  | Об'єкт ПЗФ проектом враховується |
| ПЗС річок Лисогір, Сріблянка, потічків, руслових ставків ( нормативна) | 25м | ВКУ (ст. № 88) (із урахуванням містобудівної документації) |
| Смуги відведення меліоративних каналів, (за межами селища). | 10м | ВКУ (ст. № 91) |

* - згідно проектних рішень автомобільна дорога державного значення Н-07 "Київ – Суми – Юнаківка" включається в межі населеного пункту. Для забезпечення нормативних рівнів шуму та стану атмосферного повітря на ділянці існуючої та проектної житлової забудови пропонується виконання протишумових заходів (протишумові екрани, озеленення) та передбачається дотримання відстані від краю проїзної частини до червоної лінії житлової забудови 50м, згідно п.5.26, ДСП №173-96.

Існуючі та проектні планувальні обмеження  графічно відображені на  відповідних схемах генерального плану. До головних проектних планувальних обмежень відносяться:

-  СЗЗ сільськогосподарських виробничих територій, господарських дворів, подальший режим використання яких визначений  із урахування їх розташування  в межах селища*;

- СЗЗ діючого кладовища (перспективні до закриття кладовища, підлягають   упорядкуванню та благоустрою);

- дотримання вимог щодо формування території  ПЗС р. Лисогір ( за межею села), річки  Сріблянки,  а також   місцевих потічків та руслових ставків ( в межах селища );

-  врахування режиму використання  об’єктів ПЗФ;

- дотримання вимог щодо технічних та  санітарних розривів від інженерних мереж та комунікацій.

* Санітарно-захисні зони об’єктів сільськогосподарського  призначення та їх перспективи до постійного фактору обмежень не відносяться, оскільки знаходяться в динамічному стані щодо можливої трансформації господарського використання.

# І.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ

## Демографічна ситуація

За даними селищної ради чисельність наявного населення селища на 1.01.2018р. складала 3,2 тис. осіб, чисельність постійного населення – 3,47тис. осіб.

Скорочення чисельності населення, яке спостерігалось  на початку 90 років в цілому по Україні відбулось і у Срібному. Слід відмітити, що  темпи скорочення чисельності населення у Чернігівській області з початку 90 років і до сьогодні є одні з найвищих серед регіонів України.

Загалом протягом останніх 10 років чисельність постійного населення смт Срібне скоротилася на 243 особи (на 6,5%), наявного на 182 особи (на 5,4%). Динаміка чисельності населення селища наведена на рис.1.

Рис. 1

Провідну роль у формуванні чисельності населення  цього періоду відігравав міграційний рух населення який  характеризувався переважанням вибулих над прибулими. За період з 2008 року механічне скорочення чисельності населення склало в середньому – 16,9 осіб на рік. Природне скорочення чисельності населення за цей період склав в середньому – 6,1 осіб на рік. Динаміка формування чисельності населення селища наведена на рис.2.

Рис. 2

Перевищення смертності над народжуваністю веде до депопуляції населення, його старіння та в майбутньому дефіциту трудових ресурсів. Вікова структура населення смт Срібне характеризується часткою населення молодше працездатного віку -  14,5 %, працездатного віку – 63,7 %, старше працездатного віку – 21,8 %.

Загалом статево-вікова структура населення характеризується переважанням жінок – 55,1%. У віковій групі молодше працездатного віку спостерігається переважання чисельності осіб чоловічої статі 51,4% і 48,6% - осіб жіночої статі. Серед населення працездатного віку переважають жінки, частка яких складає 55,7%, а чоловіків - 44,3%. У віці старше працездатного теж  переважає кількість жінок, частка яких складає 58%.

Отже,  враховуючи сукупність передумов які  впливають на процеси природного відтворення населення і демографічного навантаження на суспільство, збільшення чисельності населення селища можливе, головним чином, за рахунок  механічного притоку населення.

## Господарський комплекс та зайнятість населення

Основне місце в структурі  господарства селища належить сільському господарству яке спеціалізується на вирощуванні зернових, технічних культур і виробництві кормів для худоби та молочно-м’ясному скотарстві. Найбільшим підприємством є СТОВ «Батьківщина» та ТОВ «Обрій».

Лісове господарство населеного пункту представляє Срібнянське районне дочірнє агролісогосподарське спеціалізоване підприємство "Срібнерайагролісництво".

Частка зайнятого населення в сільському та лісовому господарстві становить 24,3% від кількості зайнятого населення на підприємствах, установах та організаціях селища

Промислове виробництво представлене підприємствами з виробництва харчових продуктів (ТОВ «Срібнянський молокозавод», ТОВ «Лісова казка центр Україна») та лісопильним і стругальним виробництвом МП «Фірма Гілея». Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, представлені енергетичними експлуатуючими організаціями. Водопостачання, каналізація, поводження з відходами забезпечує комунальне підприємство «Комунгосп»

У сфері транспортної діяльності і зв’язку (яка включає також транспортне оброблення вантажів і складське господарство) у господарському комплексі смт Срібне зайнято 3,3% працюючих.

Із будівельних організацій на території селища функціонує ТОВ «Срібнянський райагробуд» та «Срібнянський райавтодор» філія                    ДП «Чернігівський облавтодор».

В обслуговуючій сфері найбільша частка зайнятих в державному управлінні й обороні і обов’язковому соціальному страхуванні – 19,7%, в охороні здоров’я та соціальній допомозі – 14,9%, в торгівлі і  ремонті автотранспортних засобів – 11,6%, а в освіті майже 7%.

За даним селищної ради кількість зайнятого населення на підприємствах і установах господарського комплексу селища у 2018 році становила 1,45 тис. осіб.

Сучасний розподіл зайнятого населення за видами економічної діяльності наведений, нижче в таблиці №І.5 – 1.

Таблиця №І.5 – 1.

| № з/п | Види економічної діяльності | Існуючий стан на 1.01.2018р. | Питома вага (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сільське господарство, лісове господарство | 352 | 24,28 |
| 2 | Переробна промисловість: | 31 | 2,14 |
| 2.1 | Виробництво харчових продуктів | 23 | 1,59 |
| 2.2 | Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини | 8 | 0,55 |
| 3 | Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 78 | 5,38 |
| 4 | Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 9 | 0,62 |
| 5 | Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 48 | 3,31 |
| 6 | Будівництво | 42 | 2,90 |
| 7 | Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 286 | 19,72 |
| 8 | Освіта | 101 | 6,97 |
| 9 | Професійна, наукова та технічна діяльність | 48 | 3,31 |
| 10 | Охорона здоров’я та соціальна допомога | 216 | 14,90 |
| 11 | Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 22 | 1,52 |
| 12 | Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 168 | 11,59 |
| 13 | Тимчасове розміщення й організація харчування | 12 | 0,83 |
| 14 | Інформація та телекомунікації | 5 | 0,34 |
| 15 | Фінансова та страхова діяльність | 8 | 0,55 |
| 16 | Надання інших видів послуг | 24 | 1,66 |
|  | Всього | 1450 | 100 |

Виходячи з даних селищної ради щодо вікової структури населення смт Срібне, трудові ресурси селища складають близько 2,2 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття – 3,2%. Аналіз даних щодо зайнятості населення показує, що з прилеглих сільських населених пунктів на роботу в смт Срібне приїжджає близько ста осіб, 7% від усіх зайнятих у господарському комплексі селища. В свою чергу частина населення Срібного працездатного віку (біля 0,7 тис. осіб) їздить на роботу до інших населених пунктів району та економічних центрів області. Це свідчить про те, що існуючий рівень розвитку господарського комплексу не достатній для забезпечення робочими місцями мешканців селища.

Однією з найважливіших проблем подальшого розвитку є ефективне використання трудових ресурсів. Пом’якшенню ситуації на ринку праці сприятиме розвиток логістики,  промислового виробництва, малого підприємництва та реалізація заходів районних і місцевих програм зайнятості.

## Житлові умови

Житловий фонд селища на 1.01.2018р. становить 93,3  тис.м2  загальної площі. Середня житлова забезпеченість на одного мешканця складає 26,9м2, це вище показника в міських населених пунктах в цілому по Україні – 20,0м2. Середній розмір домогосподарства – 2,51 особи, що вище середнього розміру домогосподарства по Чернігівській області – 2,31 особи.

Житлова забудова представлена одноквартирною (садибною і блокованою) та багатоквартирною забудовою (1382 квартири, в тому числі:  309 в багатоквартирному фонді та 1073 в одноквартирному (садибна та блокована забудова). Слід також відмітити, що крім цього, 44 садибні ділянки з руїнами та близько 30 відведених ділянок досі не освоєні будівництвом.

В структурі житлового фонду селища частка багатоквартирного житла становить 15,35% – 14,331тис.м2 загальної площі, питома вага одноквартирного житлового фонду селища  84,65% – 78,97тис.м2 загальної площі.

Садибна та блокована забудова, головним чином, одноповерхова. Середній розмір одноквартирного будинку становить 73,6м2 загальної площі.

Багатоквартирна забудова представлена  малоповерховою (1-2-3 поверхи) забудовою.  Середній розмір квартири в багатоквартирній забудові становить 46,4м2 загальної площі.

В останні роки здійснювалось будівництво лише одноквартирного приватного житла. За період з 2008 року було побудовано 14 садибних будинків понад 1,6 тис. м2 загальної площі.

За інформацією Срібнянської селищної ради, станом на 1.07.2018 року на квартирному обліку  перебувало 80 сімей, з них на першочерговій черзі – 11 сімей.

Основним напрямком розвитку житлового будівництва повинно стати забезпечення населення Срібного житлом в достатньому обсязі і на належному рівні.

Нижче в таблиці №І.5–3 наведено розподіл житлового фонду по видам і поверховості та розселення населення в ньому.

Таблиця №І.5.– 3.

Житловий фонд та розселення населення.

| Поверховість житлового фонду | Житловий фонд, всього | в тому числі: |
| --- | --- | --- |
|  | загальна площа (м2) | кількість квартир, будинків (од.) | кількість мешканців (осіб) | багатоквартирний житловий фонд | одноквартирний (приватний) житловий фонд |
|  |  |  |  | загальна площа (м2) | кількість квартир (од.) | кількість мешканців (осіб) | загальна площа (м2) | кількість квартир, будинків (од.) | кількість мешканців (осіб) |
| Одноквартирний, всього в тому числі: | 78973 | 1073 | 3025 | - | - | - | 78973 | 1073 | 3025 |
| - садибний | 77141 | 1031 | 2905 | - | - | - | 77841 | 1031 | 2905 |
| - блокований | 1832 | 42 | 120 | - | - | - | 1132 | 42 | 120 |
| Багатоквартирний, всього в тому числі: | 14329,5 | 309 | 446 | 14329,5 | 309 | 446 | - | - | - |
| - малоповерховий (1-2-3 поверхи) | 14329,5 | 309 | 446 | 14329,5 | 309 | 446 | - | - | - |
| Всього | 93302,5 | 1382 | 3471 | 14329,5 | 309 | 446 | 78973 | 1073 | 3025 |

## Заклади обслуговування населення

Система соціальної інфраструктури селища забезпечує обслуговування його населення установами та підприємствами освіти, охорони здоров’я, фізкультури та спорту, культури і мистецтва, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, банківської сфери, зв’язку. Крім цього, враховуючи роль Срібного як центру районної системи розселення та об’єднаної територіальної громади, об’єкти обслуговування селища направлені на обслуговування населення Срібнянського району та ОТГ.

Дошкільну освіту забезпечує заклад дошкільної освіти «Сонечко». Ємність закладу за проектом становить 80 місць (4 групи), на даний час  фактично навчається 79 дітей.

Що стосується загальної середньої освіти, то на території селища розташована  Срібнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів на 624 місця. На сьогодні в школі навчається 309 учнів, завантаженість закладу освіти складає 49,5% від проектної ємності.

Позашкільне виховання здійснюється в гуртках Будинку школярів та Музичній школі, які відвідують понад 310 дітей.

З медичних установ  функціонує Центральна районна лікарня на 67 ліжок, Срібнянський центр первинної медико-санітарної допомоги на 90 відвідувань за зміну.

З фізкультурно-спортивних споруд, на території селища наявний стадіон площею 0,65га з трибунами і спортивні зали при загальноосвітній та інші спортивні майданчики в житлових кварталах.

Заклади культури представлені Районним будинком культури на               500 місць, Срібнянською центральною районною бібліотекою та Срібнянською районною  бібліотекою для дітей з  бібліотечним фондом на понад  44 тис. примірників і 50 місць відвідування.

Значна частина послуг, особливо торговельних, громадського харчування та побутового обслуговування, забезпечується об’єктами малого бізнесу. Так, в селищі діють 49 магазинів роздрібної торгівлі, загальна торгова площа яких становить 3 тис. м2, 3 заклади ресторанного господарства, загальною місткістю 150 місць та ринок (420м2торгової площі).

Серед інших закладів обслуговування населення в смт Срібне є 9 підприємств побутового обслуговування, приватна лазня, відділення поштового зв’язку, два відділення банків, комунальні підприємства «Комунгосп», пожежне депо, а також готель «Лисогір».

Протипожежний захист смт Срібне забезпечує пожежне депо на 2 пожежні машини по вул. Миру, 72. Радіус обслуговування пождепо відповідає нормативно-допустимому.

Співставлення досягнутого рівня забезпечення населення селища основними закладами обслуговування з діючими нормативними показниками наведене нижче, в таблиці №І.5–4.

Таблиця №І.5 – 4

| Найменування закладів обслуговування | Одиниця виміру | Сучасна ємність | Нормативна ємність | % від норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заклади дошкільної освіти | місць | 80 | 106 | 75,5 |
| Заклади загальної середньої освіти | -//- | 624 | 354 | >100 |
| Спеціалізовані заклади позашкільної освіти* | -//- | 93 | 37 | >100 |
| Міжшкільні центри комп’ютерного і виробничого навчання* | -//- | - | 1236 | - |
| Стаціонари усіх типів* | ліжок | 67 | 62 | >100 |
| Поліклініки, амбулаторії* | відвідувань за зміну | 90 | 132 | 68 |
| Будинок культури* | місць | 500 | 638 | 78 |
| Бібліотеки* | тис. од. зберігання | 44,4 | 22 | >100 |
| Спортивні зали загального користування* | м2 загальної площі | н.д | 322 | - |
| Басейни загального користування* | м2 дзеркала води | - | 194 | - |
| Магазини | м2 торгової площі | 3070 | 750 | >100 |
| Заклади громадського харчування | місць | 150 | 128 | >100 |
| Підприємства побутового обслуговування | робочих місць | 11 | 40 | 27,5 |
| Пожежне депо | пожежних автомобілів | 2 | 2 | 100 |

* З урахуванням ролі селишща як центру районної системи розселення та центру ОТГ

## Сучасне використання території. Територіальні ресурси.

Територія селища Срібне складає 723га. Планувальна структура утворена, в основному, кварталами садибної забудови, які мають найбільшу за площею частку в межах селища (понад 40%). Багатоквартирна забудова зосереджена, в основному, у центральній та північній частині селища по           вул. Миру та Незалежності (8,2% від площі селища).

Переважна більшість виробничих та складських об’єктів розташована в північно-східній частині Срібного, окремі виробничі об’єкти розташовані серед житлової забудови. Площа території цих об’єктів складає понад 4,7% від всієї площі селища. Провідну роль відіграють сільськогосподарські підприємства, склади сільгосппродукції. Ряд виробничих об’єктів на сьогодні не діють (хлібзавод, цегельний завод).

До комунальних об’єктів, частка яких у структурі селища складає близько 1%, віднесені два кладовища, одне з яких за рішенням селищної ради закрите.

Основні заклади і підприємства обслуговування, адміністративні установи загальноселищного значення зосереджені у центральній частині Срібного. З медичних установ функціонує районна лікарня, поліклініка, аптека. Спортивні споруди представлені стадіоном та спортивними майданчиками. Площа громадської забудови в цілому складає близько 2,45% від території селища.

Зелені насадження загального користування займають 3,57% від території селища і представлені об’єктом природно заповідного фонду, пам’ятка садово-паркового мистецтва – Срібнянській парк та сквером по   вул. Незалежності, 1. Досить великі площі покриті неупорядкованими зеленими насадженнями  (деревна, трав’яна рослинність, луки), зосереджені південній та південно-східній частинах селища. Їх площа становить близько 23% території селища. Водні поверхні складають 0,94%.

Землі сільськогосподарського використання представлені особистими селянськими господарствами та городами (13,24%). Слід відзначити, що під городи тимчасово використовуються вільні селищні землі, які в перспективі, разом із незабудованими територіями (8%) складають територіальний ресурс для розвитку населеного пункту.

Таблиця № І.5 – 5.

Сучасний розподіл території cмт Срібне*

| № | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Територія в межах селища, всього: | 723 | 100,00 |
| 2 | у т.ч.: Житлової забудови: | 303,3 | 41,95 |
|  | одноквартирної (садибної) | 292,1 | 40,40 |
|  | одноквартирної (блокованої) | 3 | 0,41 |
|  | багатоквартирної | 8,2 | 1,13 |
| 3 | Громадської забудови (з урахуванням об’єктів повсякденного попиту) | 17,7 | 2,45 |
| 4 | Виробничої та складської | 33,8 | 4,67 |
| 5 | Комунальної (кладовища) | 5,25 | 0,73 |
| 6 | Транспортної інфраструктури: | 11,8 | 1,63 |
|  | у т.ч.: вулично-дорожньої мережі (тверде покриття) | 11,7 | 1,62 |
|  | об’єктів транспорту | 0,1 | 0,01 |
| 7 | Ландшафтно-рекреаційні та озеленені: | 190,85 | 26,40 |
|  | у т.ч.: - зелених насаджень загального користування | 25,85 | 3,58 |
|  | з них природно-заповідного фонду | 25,8 | 3,57 |
|  | - інших озеленених територій | 165 | 22,82 |
| 8 | Водних об’єктів | 6,8 | 0,94 |
| 9 | Сільськогосподарського призначення (городи, ОСГ) | 95,7 | 13,24 |
| 10 | Інших територій вільних від забудови | 57,8 | 7,99 |

*згідно з обмірами опорного плану, виконаного на топогеодезичній основі              М 1:2000 в УСК2000

# І.6. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ТА ФАКТОРИ ОБМЕЖЕННЯ РОЗВИТКУ СЕЛИЩА

До основних факторів, які сприяють розвитку смт Срібне, відносяться:

- роль селища як адміністративного і господарського центру в системі населених пунктів Чернігівської області;

- вигідне транспортно-географічне положення (проходить автодорога національного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка) та близькість до промислових центрів обласного рівня м. Прилуки та м. Ніжин;

- наявні на території смт Срібне, яке відноситься до Списку історичних населених місць України, об’єкти культурної спадщини, збережене історичне розпланування та ландшафт території, як основа для розвитку туристичної галузі;

- озеленені території, які можна використати під рекреаційну функцію.

До основних факторів, які ускладнюють розвиток селища, відносяться:

- обмежений територіальний ресурс для здійснення житлово-громадського будівництва та виробничого використання;

- наявні в межах селища території зі складними фізико-геологічними характеристиками (яри, зсуви), які незалежно від характеру їх використання з містобудівною метою, потребують виконання значних за своїм об’ємом робіт з інженерної підготовки;

- планувальні фактори – проходження транзитного вантажного руху через сельбищну територію;

- економічні – падіння виробництва через закриття підприємств, скорочення місць прикладання праці.

# ІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.

# ІІ. 1. перспективи деморгафічного та                   економічного розвитку.

Перспективи розвитку селища Срібне в значній мірі визначаються його роллю в системі населених місць Чернігівщини, а саме центральними функціями адміністративно-ділового та культурно-побутового центру районної системи розселення та Срібнянської селищної ОТГ.

Перспективна чисельність населення смт Срібне визначена спираючись на комплексний аналіз сучасного стану розвитку демографічних процесів в регіоні з урахуванням реалізації положень стратегії демографічного розвитку України та раціонального використання наявних в межах населеного пункту вільних територіальних ресурсів.

Враховуючи наявність вільних територій, придатних для житлово-громадського будівництва та виробничого використання, вигідне економіко-географічне положення, потенційну інвестиційну привабливість селища за рахунок розвитку його господарського комплексу в генеральному плані прийнятий прогнозний варіант який передбачає зростання кількості мешканців. Запропонований демографічний розвиток враховує можливе соціально-економічне зростання за рахунок містобудівного освоєння вільних територій, активне проведення заходів демографічної політики на державному та регіональному рівнях, уповільнення темпів природного скорочення чисельності населення і зростання міграційного приросту. Таким чином, перспективна чисельність населення селища  на кінець розрахункового етапу 15-20 років (орієнтовно 2038 рік) очікується – 4,6 тис. осіб, яка і була прийнята для подальших розрахунків основних показників розвитку населеного пункту на етап реалізації генерального плану.

Пріоритетними напрямками для забезпечення економічного зростання селища визначено розвиток галузей переробної промисловості, використання наявного туристично-оздоровчого потенціалу селища, розбудова соціально-культурної сфери, створення нових місць прикладання праці і, як наслідок, збільшення на перспективу загальної кількості зайнятих.

Основою стійкого зростання економіки селища визначено  розвиток сільського господарства, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та виробництво продуктів харчування.

Генеральним планом передбачено території для розвитку сільськогосподарського виробництва (тепличні господарства, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства) та переробної промисловості (підприємств з виробництва  продуктів харчування). Для підвищення успішності функціонування аграрного сектора на базі існуючих та перспективних сільськогосподарських товаровиробників рекомендовано формування агротехнопарку.

Зазначені функціональні напрямки можуть доповнюватись підприємствами та об’єктами  іншого галузевого призначення, розміщення яких регламентується їх санітарно-гігієнічною сумісністю та відповідністю містобудівним параметрам місця розміщення.

Крім цього, для забезпечення соціально-економічного зростання селища генеральним планом передбачено розвиток установ та підприємств обслуговування населення.

Реалізація запропонованих проектних рішень дозволить створити  близько 800 нових робочих місць (близько 500 у містоутворюючій сфері та 300 у обслуговуючій). Загалом зайняті у містоутворюючій сфері на перспективу складатимуть біля 1,1 тис. осіб, що становитиме біля 47% від усіх зайнятих. У обслуговуючій сфері очікується збільшення чисельності працюючих в 1,4 рази, понад 53% усіх зайнятих.

Нижче наведений розподіл зайнятого населення за видами економічної діяльності на перспективу (таблиця № ІІ.1.-1).

Таблиця №ІІ.1.-1.

Структура зайнятості за видами економічної діяльності на перспективу

| № з/п | Види економічної діяльності | Етап 15-20 років | Питома вага (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сільське господарство, лісове господарство | 540 | 23,18 |
| 2 | Переробна промисловість: | 330 | 14,16 |
| 2.1 | Виробництво харчових продуктів | 290 | 12,45 |
| 2.2 | Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини | 40 | 1,72 |
| 3 | Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 80 | 3,43 |
| 4 | Водопостачання, каналізація, поводження з відходами | 20 | 0,86 |
| 5 | Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 90 | 3,86 |
| 6 | Будівництво | 40 | 1,72 |
| 7 | Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 286 | 12,27 |
| 8 | Освіта | 200 | 8,58 |
| 9 | Професійна, наукова та технічна діяльність | 50 | 2,15 |
| 10 | Охорона здоров’я та соціальна допомога | 260 | 11,16 |
| 11 | Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 180 | 7,73 |
| 12 | Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 180 | 7,73 |
| 13 | Тимчасове розміщення й організація харчування | 30 | 1,29 |
| 14 | Інформація та телекомунікації | 10 | 0,43 |
| 15 | Фінансова та страхова діяльність | 10 | 0,43 |
| 16 | Надання інших видів послуг | 24 | 1,03 |
|  | Всього | 2330 | 100 |

Перспективи розвитку промисловості пов’язані з перепрофілювання і відновлення діяльності на території недіючих підприємств (використання  виробничих площ та територій за рахунок реконструкцій та технічного переозброєння виробництва, організації випуску нових прогресивних видів продукції, часткового або повного перепрофілювання виробництва), розвитком малих підприємств, реструктуризацією промислових підприємств, упорядкуванням промислових територій і запровадження високоефективних технологій.

Транспортна (транспортне оброблення вантажів і складське господарство)  діяльність розвиватиметься за рахунок надання транспортних послуг, будівництва об’єктів складського господарства (зберігання сільськогосподарської продукції). Перспективна чисельність зайнятих становитиме орієнтовно 0,09 тис. осіб, що складе 3,86% зайнятих у господарському комплексі селища.

# ІІ.2. ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ

Функціонально-планувальна організація території виконана з урахуванням сукупності планувальних обмежень, властивостей і якостей території як селища, так і прилеглих територій розташованих в межах Срібнянської селищної ради.

Природно-антропогенними обмежувальними рамками розвитку                смт Срібне виступають: з півночі автодорога національного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка та землі сільськогосподарського призначеення, зі сходу лісові масиви та територія гідрологічного заказника «Срібнянський», на півдні – р. Лісогір, на заході – р. Срібнянка. Ці фактори обумовлюють компактну структуру селища з лінійно-радіальною системою вулиць, яка забезпечує зв’язок усіх функціональних елементів населеного пункту.

В основу функціонально-планувальної організації території селища покладені такі містобудівні принципи:

- удосконалення планувальної структури, яка має забезпечити зручні транспортні та пішохідні зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку;

- раціональне використання земель;

- створення зручної мережі закладів обслуговування;

- оздоровлення навколишнього середовища, організація місць відпочинку для населення.

За функціональним призначенням і характером використання територія селища поділяється на сельбищну (ділянки житлових будинків, громадських об’єктів, зелених насаджень загального користування, внутрішньосельбищна вулична мережа), рекреаційну, ландшафтну та виробничу території.

Сельбищні території.

У генеральному плані передбачається розвиток сельбищних територій у північному та південному напрямках,  за рахунок наявних у селищі вільних територій, які переважно використовуються під городи та територій, що відповідно до Завдання на проектування включаються в межі селища.

На сьогодні території житлової забудови складають майже 40% площі території селища, з яких 1% – багатоквартирна житлова забудова, 38,8% – одноквартирна (садибна і блокована) забудова. Зважаючи на те, що                     смт Срібне  відноситься до групи малих міст, пріоритет у подальшому розвитку території житлової забудови надається розвитку одноквартирної забудови. Частка території житлової забудови в структурі селища становитиме: 1,3% – багатоквартирна, 39,7% – одноквартирна (садибна і блокована).

Території одноквартирної (садибної) забудови.

Територіальний розвиток цього виду забудови передбачається шляхом формування цілісних груп кварталів, а також шляхом вибіркової забудови окремих ділянок в середині існуючих кварталів садибної забудови.

Перспективна садибна забудова з приквартирними ділянками по 1200м2 та 1500м2 передбачена на двох площадках.

- по вул. Польовій (площадка ІІ) – за рахунок територій особистих селянських господарств;

- в районі  вул. Довгої (площадка ІІІ) – за рахунок городів та територій вкритих трав’яною рослинністю.

Території багатоквартирної забудови представлені існуючими мікрорайонами малоповерхової забудови, які розташовані у центральній частині селища по вул. Миру, вул. Незалежності.

На перспективу, в межах розрахункового строку генплану, передбачається завершити формування кварталу багатоквартирної забудови по вул. Саполовича (площадка І), за рахунок територій, які на сьогодні використовуються під городи.

Території громадської забудови включають центри обслуговування  та окремі  об’єкти обслуговування, такі як установи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спорту, культури і мистецтва, торгівлі,  тощо.

Переважна більшість установ управління і культурно-побутового обслуговування на сьогодні сконцентрована в центральній частині селища по  вул. Миру, вул. Незалежності.

Генеральним планом намічене формування  системи громадського обслуговування (повсякденне та періодичне), що охоплює всі функціональні зони міста і складається з загальноміського центру та окремих установ повсякденного обслуговування в кварталах житлової та виробничої забудови.

Передбачається розширення мережі закладів освіти – по вул.  Довгій,  поблизу кварталів нової садибної забудови, де планується розмістити міжшкільний ресурсний центр та заклад дошкільної освіти.

Неподалік від стадіону, по вул. Садова, передбачено будівництво спортивного комплексу, за рахунок наявних понаднормативних територій загальноосвітньої школи.

По вулиці Шевченка передбачено створення музею з метою проведення подальших досліджень історико-культурної спадщини та підвищення туристичної привабливості  селища.

По вулиці Миру, поблизу західної межі селища заплановано будівництво торгово-розважального комплексу.

У громадських зонах нової житлової  та виробничої забудови розміщуються магазини, заклади громадського харчування, побутового обслуговування, центр дозвілля, тощо.

Мережа ландшафтно-рекреаційних територій складається з озеленених територій селища:

- загального користування (парки, сади, сквери, бульвари);

- обмеженого користування (на території житлових кварталів, об’єктів громадського обслуговування, культурної спадщини,  території виробничих підприємств);

- спеціального призначення (охороню вальні природні території, озеленення вулиць, санітарно-захисні і охоронні зони);

В центральній частині селища знаходиться об’єкт природно-заповідного фонду, пам’ятка садово-паркового мистецтва – Срібнянській парк, неподалік від селища біля східної межі розташовується гідрологічний заказник «Срібнянський», на південному заході – геологічна пам’ятка природи «Данчева гора». Також в межах селища наявні невпорядковані зелені насадження зсувонебезпечних схилів.

В генеральному плані заплановані заходи щодо впорядкування та створення зелених зон в кварталах існуючої та проектної житлової забудови. Паркові зони з належним рівнем благоустрою та мережею майданчиків для відпочинку та занять фізкультурою організовуються навкруги ставу Кривов’яз і далі вздовж струмків в районі пров. Спартака, вул. Незалежності, вул. Богдана Хмельницького, в кварталі проектної садибної забудови по вул. Довгій та поблизу нових громадських об’єктів.

Також, з метою підвищення репрезентативної функції селища проектом передбачені території (9га) для розміщення об’єктів рекреації – туристичної бази в північній частині селища та баз відпочинку вздовж                 р. Лісогір, в південній.

Всього в межах селища з урахуванням його природного ландшафту,  генеральним планом намічено формування зелених насаджень загального користування загальною площею 15,65га.

Виробничі території складаються  з територій промисловості (промислові зони, промислові райони, групи підприємств, підприємства), інноваційного розвитку (технопарки, індустріальні парки), комунальних підприємств, транспортної інфраструктури, складської забудови.

Виходячи з масштабу населеного пункту, кількості підприємств, чисельності працюючих, для смт Срібне  прийнята структура виробничих зон у вигляді територіальних груп підприємств.

І. Північна виробнича група, площею 40,9га включає в себе території ТОВ «Обрій» (ферма ВРХ, тракторний стан, тощо). Генеральним планом передбачається розміщення сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощування сільськогосподарської продукції.

ІІ. Північно-східна виробнича група, площею  33,6га формується за рахунок підприємств харчової промисловості (молокозавод, хлібзавод, харчокомбінат) та сільськогосподарського підприємства рослинницького профілю (СТОВ «Батьківщина»). На перспективу тут планується розмістити підприємства харчової промисловості та підприємства по зберіганню сільськогосподарської продукції, з дотриманням санітарних розривів до житлової забудови та пожежних розривів до лісу. По вул. Миру заплановано розмістити ділянку гаражів для постійного зберігання автотранспорту населення.

ІІІ. Південна виробнича група площею 11,3га, створюється з метою розвитку дрібнотоварного сільгоспвиробництва, а саме створення фермерських господарств рослинницького напрямку.

Крім того, на території недіючого цегельного заводу по вул. Миру планується розмістити підприємство з виробництва харчових продуктів з дотриманням нормативних санітарних розривів до існуючої житлової забудови.

Комунальні території. До цієї категорії віднесені кладовища, очисні споруди загальносплавної каналізації і дощової каналізації, сміттєзвалище.

В межах смт Срібне розташовано 2 кладовища – по вул. Шевченка площею 5,2га та в районі вул. Береговій, площею 0,05га. Рішенням виконкому Срібнянської РДА від 6 червня 1985 року центральне кладовище закрите.  На перспективу передбачено розширення діючого кладовища, яке розташоване за межами селища на виїзді в напрямку с. Тростянець та покриває розрахункову потребу місць захоронення.

Існуючий полігон твердих побутових відходів (площею 1,83га), примикає до північно-східної межі селища. Вивіз та знешкодження ТПВ буде здійснюватись на існуючому звалищі, що підлягає приведенню його до вимог сучасного полігону. Після повного відпрацювання полігону виконати його рекультивації з санацією території.

Планувальна організація території селища обумовлена транспортно-планувальним каркасом – головними транспортними магістралями та площами.

Перспективна планувальна структура формується шляхом розвитку  існуючої мережі вулиць, які доповнюються  мережею вулиць в районах нового житлово-громадського будівництва, створенням смуг велоруху та системи нових пішохідних зв’язків, які пов’язують між собою елементи ландшафтно-рекреаційної зони. В генеральному плані визначені наступні магістральні вулиці: Миру, Незалежності, Ярова, Шевченка, Садова, Гоголя, Калинова, Сонячна, Довга.

# ІІ.3 ПРОПОЗИЦІЇ ПО ЗМІНІ СЕЛИЩНОЇ МЕЖІ

Територіальний розвиток селища передбачається за рахунок включення вільних від забудови території в північній частині селища під розвиток сільськогосподарського виробництва та територій існуючої садибної забудови по вул. Калиновій. Крім цього, запропоновано включити в межі населеного пункту території на півдні селища вздовж  р. Лисогір під розвиток рекреаційно-туристичної галузі Згідно з прийнятими планувальними рішеннями, площа селища в проектних межах на перспективу становитиме близько 804га.

В результаті передбачених в проекті архітектурно-планувальних рішень, на розрахунковий етап питома вага сельбищних територій зросте з 49,6% до 62,5%.

Передбачається збільшення території, що зайнята багатоквартирною забудовою 8,2га до 10,9га (з 1,1% до 1,4%) та одноквартирної забудови з 409,3га до 332га (з 40,8% до 41,3%).

В генеральному плані передбачено збільшення територій, зайнятих громадською забудовою (з 17,7га до 26,8га), зеленими насадженнями загального користування (з 25,85га до 41,5га). Площа вулично-дорожньої мережі збільшується в основному за рахунок організації нової мережі на вільних від забудови територіях та встановлення червоних ліній.

Згідно з рішеннями, прийнятими в генеральному плані, передбачається збільшення виробничих територій на понад 20га та територій сільськогосподарських підприємств майже 37,7га.

Нижче, в таблиці №ІІ.2 – 1, наведений проектний розподіл території селища.

Таблиця №ІІ.2-1

Проектний розподіл території смт Срібне

| № | Території | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Територія в межах селища, всього: | 804 | 100,00 |
| 2 | у т.ч.: Житлової забудови: | 342,9 | 42,65 |
|  | одноквартирної (садибної) | 329 | 40,92 |
|  | одноквартирної (блокованої) | 3 | 0,37 |
|  | багатоквартирної | 10,9 | 1,36 |
| 3 | Громадської забудови (з урахуванням об’єктів повсякденного попиту) | 26,8 | 3,33 |
| 4 | Виробничої та складської | 54,6 | 6,79 |
| 5 | Сільськогосподарських підприємств | 37,7 | 4,69 |
| 6 | Комунальної (кладовища) | 5,25 | 0,65 |
| 7 | Транспортної інфраструктури: | 91,7 | 11,41 |
|  | у т.ч.: вулично-дорожньої мережі (червоні лінії) | 91,6 | 11,39 |
|  | об’єктів транспорту | 0,1 | 0,01 |
| 8 | Ландшафтно-рекреаційні та озеленені: | 187,45 | 23,31 |
|  | у т.ч.: - зелених насаджень загального користування | 41,5 | 5,16 |
|  | з них природно-заповідного фонду | 25,8 | 3,21 |
|  | - інших озеленених територій | 113,95 | 14,17 |
|  | - спеціального призначення | 32,0 | 3,98 |
| 9 | Водних об’єктів | 6,8 | 0,85 |
| 10 | Установ відпочинку | 9,0 | 1,12 |
| 11 | Землі сільськогосподарського діяльності | 41,8 | 5,20 |

# ІІ.4 МОДЕЛЬ ПЕРСПЕКТИВНОГО  РОЗВИТКУ СЕЛИЩА

Розроблена модель перспективного розвитку смт Срібне не має визначених часових рамок реалізації, вона покликана забезпечити сталий розвиток селища незалежно від важко прогнозованих інвестиційних процесів.  Рівень інвестицій в розвиток житлово-цивільного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури, виробничого комплексу значною мірою не впливатиме на зміну функціонально-планувальних рішень, а лише на строки їх реалізації.

Модель перспективної планувальної структури селища дає можливість планомірного розвитку усіх функціональних зон на віддалену перспективу у встановлених генеральним планом межах.

Основою організації системи є збалансований розвиток природно-ландшафтного та урбанізованого каркасів.

Природний каркас виконуватиме природоохоронну і рекреаційну функцію, урбанізований каркас – соціальну, побутову, виробничу функції.

Планувальну організацію території селища визначає урбанізований каркас – система основних магістральних вулиць. Природним обмеженням є значні за займаною площею території складного інженерно-будівельного характеру, вкриті зеленими насадженнями.

В моделі закладений потенційний резерв для подальшого містобудівного розвитку селища на віддалену перспективу. Враховуючи те, що смт Срібне є центром Срібнянської районної системи розселення та динамічний розвиток аграрної галузі української економіки в північно-східній частині селища розглянута можливість формування арготехнопарку на основі діючих сільськогосподарських підприємств. Переваги арготехнопарків, як однієї з форм співпраці держави та агробізнесу, полягають у тому, що вони дозволяють здійснювати апробацію й адаптацію наукових розробок відповідно до зональних умов та вимог сільськогосподарського виробництва. Так, у садівництві діяльність технопарку може бути сконцентрована на впроваджені інтенсивних технологій виробництва сертифікованого посадкового матеріалу, створенні маточних насаджень з використанням прогресивних технологій їх вирощування відповідно до зональних умов розміщення сільгосппідприємства. В рослинництві можливо створення селекційних станцій, де можливо здійснювати апробацію сортового складу районованих сільгоспкультур.

Крім цього, перспективна функціонально-планувальна модель передбачає створення історико-археологічних ландшафтних парків у місцях розташування археологічних пам’яток – Городища літописного міста Серебряного та Городища VI-III ст. Такі парки забезпечать не тільки охорону об’єктів культурної спадщини, але можуть виконувати музейні функції, створити умови для ознайомлення мешканців селища та туристів з об’єктами та елементами антропогенного, природно-антропогенного походження, які в цілому становлять виняткову археологічну, етнологічну, історичну цінність.

# ІІ.5 ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ.

Об’єкти, що репрезентують культурну спадщину селища, представлені пам’ятками (об’єктами) історії, археології та монументального мистецтва.

Загалом, на державному обліку у Срібному перебуває 11 пам’яток місцевого значення: 6 пам’яток історії, 4 пам’ятки археології та пам’ятка монументального мистецтва. З яких, два об’єкти мають статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – за видом історичний та археологічний. Поза адміністративними межами селища розташовані пам’ятка археології – поселення «Заплава» та щойно виявлений об’єкт культурної спадщини – поселення «Ставок». (переліки представлені далі у таблиці).

Крім цього, наказом Департаменту культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації від 09.11.2018 №411 до Державного реєстру нерухомих пам’яток України заносяться щойно виявлені археологічні об’єкти культурної спадщини, пам’ятки археології та об’єкти археологічної спадщини (додатки №1, №2, №3).

З метою забезпечення збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища смт Срібне Чернігівської області ПОГ «Інститут культурної спадщини» ВРОКСУ виконана науково-проектної робота з розробки «Історико-архітектурного опорного плану              смт Срібне Чернігівської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів» (м. Київ, 2018 р.).

Необхідність розроблення науково-проектної документації зумовлена вимогами Закону України «Про охорону культурної спадщини», постановами Кабінету Міністрів від 26.07.2001 №878 «Про затвердження  Списку історичних населених місць України», від 03.07.2006 №909 «Про затвердження Порядку визначення населеного місця історичним», від 13.03.2002 №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць».

Виходячи з проведеної класифікації території селища за ступенем історико-культурної цінності визначена така номенклатура територій і зон охорони пам’яток:

- Території пам’яток.

- Охоронні зони дискретно розташованих пам’яток.

- Зони охорони археологічного культурного шару першої та другої категорії.

- Зона охоронюваного ландшафту.

Згідно з чинним законодавством ці території спеціально виділяються з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, комплексів (ансамблів).

Для зазначених територій та зон встановлені режими використання території, які мають забезпечити фізичне збереження, сприятливе візуальне сприйняття пам’яток, їх доцільне використання, впорядження (благоустрій) території.

Історичний ареал смт Срібне визначено у межах історичного ядра, від якого почало свій розвиток Срібне, а саме–території городища літописного міста Серебряного. Підставами для визначення меж історичного ареалу стали збереженість археологічного культурного шару, планувальної структури –  двох ліній земляних фортифікаційних укріплень та ровів.

Межа історичного ареалу проходить по зовнішньому контуру другої лінії земляних укріплень городища.

Режими використання історичного ареалу визначаються режимами використання зон охорони пам'яток, установленими на території даного ареалу. У межах історичного ареалу пріоритетним напрямом містобудівної діяльності є збереження традиційного характеру середовища історичного ареалу, охорона і раціональне використання розташованих в його межах пам’яток і об’єктів культурної спадщини, збереження місто формуючої ролі культурної спадщини.

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт в історичному ареалі, надання дозволів на проведення робіт в історичному ареалі, погодження проектів відведення та надання земельних ділянок, погодження зміни землевласника, землекористувача в історичному ареалі здійснює відповідно до законодавства з охорони культурної спадщини центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини (Міністерство культури України).

Відповідно до п.6 розділу 1 ст. 6, ст. 30, п.2 ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини» орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини повинен забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, і заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу. З огляду на викладене, необхідно:

1. Обов’язкове проведення археологічних розвідок території вищевказаних сіл (у нових межах) та врахування Сосницькою селищою радою результатів цієї розвідки при передачі земельних ділянок у власність чи користування, у тому числі під будівництво.

2. Визначення меж територій археологічних об'єктів з їх координуванням.

3. Укладення з користувачами охоронних договорів на всі об’єкти культурної спадщини для забезпечення їх належної охорони і використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст. 23 Закону України «Про охорону культурної спадщини»).

4. Заборона приватизації земельних ділянок під пам’ятками та об'єктами археології (ст. 14, 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», лист Держкультурспадщини від 06.12.2010 р. №22-3609/10, лист Міністерства культури України від 19.05.2011 р. № 344/22/15-11).

5. Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах пам'яток та об'єктів археології            (ст. 37 Закону України «Про охорону культурної спадщини»)

# ІІ.6. ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Пріоритетним напрямком розвитку соціальної інфраструктури визначено житлове будівництво та створення мережі об’єктів громадського обслуговування населення відповідно до нормативних вимог.

Передбачені в генеральному плані обсяги та структура житлового будівництва визначалися на основі аналізу територіальних ресурсів які можливо використати під житлове будівництво виходячи з необхідності забезпечення населення Срібного житлом в достатньому обсязі і на необхідному рівні комфортності.

З метою реалізації державної політики про забезпечення кожної сім’ї окремою квартирою або індивідуальним одноквартирний будинком, передбачається підвищення житлової забезпеченості в існуючій забудові за рахунок розущільнення сімей (зменшення кількості проживаючих осіб)з 26,9м2/особу до 29,5м2/особу. Таким чином, в існуючому житловому фонді селища, який зберігається, проживатиме 3,16 тис. осіб, з яких в багатоквартирному житловому фонді –  0,48 тис. осіб, в одноквартирному – 2,68 тис. осіб.

Основним принципом розміщення житлово-громадського будівництва є  максимально ефективне використання земель в існуючих межах селища та забезпечення територіальних потреб на перспективу.

Нове багатоквартирне житлове будівництво передбачається 4-5 поверхів включно. Враховуючи містобудівні умови розмір ділянок для садибного будівництва  становить 0,12га та 0,15га.

Щільність для багатоквартирної забудови прийнята для середньоповерхової забудови (4-5 поверхів) – 220-260 люд/га.  Для одноквартирної  (садибної) забудови з присадибними ділянками 1200м2 – 6-7 ділянок/га та з присадибними ділянками 1500м2 – 5-6 ділянок/га.

Обсяги та розселення населення в новому житловому фонді  розраховані, виходячи із середнього розміру квартири в багатоквартирній забудові близько 75м2 загальної площі (при середній житловій забезпеченості 30,5м2/люд) і садибного будинку 110м2, що дозволяє забезпечити комфортні умови проживання. Таким чином, обсяг нового житлового фонду становитиме 56,7 тис. м2 загальної площі, з якого 20,17 тис. м2 (264 квартири) – багатоквартирний житловий фонд, 36,53 тис. м2 (312 садибних будинків) – одноквартирний  житловий фонд.

В структурі нового житлового будівництва частка багатоквартирної забудови – 37% і 63% займає одноквартирна забудова.

Чисельність населення в новому житловому фонді може скласти орієнтовно 1,44 тис. осіб, з них близько 660 розселятиметься в багатоквартирній забудові та 780 осіб в садибному фонді.

Варто відмітити, що передбачені обсяги житлового будівництва на розрахунковий етап генерального плану забезпечують житлом тих, що стоять на квартирному обліку (80 сімей).

З урахуванням вищевказаного, обсяг житлового фонду селища на кінець розрахункового етапу генерального плану складе 150,0 тис.м2 загальної площі (1958 квартир), в тому числі багатоквартирний житловий фонд 34,5 тис.м2 загальної площі (573 квартир) та 115,5 тис.м2 загальної площі (1385 квартир) – одноквартирний фонд. Чисельність населення в багатоквартирному житловому фонді буде складати 1,14 тис. осіб, в одноквартирному  3,46 тис. осіб.

Таким чином, структура житлового фонду по селищу на кінець розрахункового  розподілятиметься наступним чином:

- багатоквартирна забудова – 34,5 тис. м2 або 23%;

- одноквартирна забудова – 115,5 тис.м2 або 77%.

Передбачені в генеральному плані обсяги нового житлового будівництва дадуть можливість підвищити житлову забезпеченість населення в житловому фонді з 26,9 м2/люд до 32,6м2/люд., що покращить умови проживання населення.

Нижче, в таблиці №ІІ.6-1, наведений житловий фонд та розселення населення в селищі по етапах генерального плану.

Таблиця №ІІ.6–1.

| Вид забудови | Сучасний стан | Житловий фонд що зберігається | Обсяги житлового будівництва | Проектний житловий фонд та розселення населення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Житловий фонд тис. м2 квартири (од) | Населення (чол.) | Житловий фонд тис. м2 квартири (од) | Населення (чол.) | Житловий фонд тис. м2 будинки (од) | Населення (чол.) | Житловий фонд тис. м2 будинки (од) | Населення (чол.) |
| Одноквартирна (садибна і блокована) | 78,97 1073 | 3025 | 78,97 1073 | 2680* | 36,53** 312 | 780 | 115,5 1385 | 3460 |
| Багатоквартина | 14,33 309 | 446 | 14,33 309 | 480 | 20,17** 264 | 660 | 34,5 573 | 1140 |
| Усього по селищу | 93,3 1382 | 3471 | 93,3 1382 | 3160 | 56,7 576 | 1440 | 150,0 1958 | 4600 |

* за рахунок розущільнення сімей; ** з урахуванням добудови існуючих будинків та реконструкції аварійного і застарілого фонду –  2,28 тис. м2 загальної площі.

На розрахунковий етап площадки житлового будівництва визначені виходячи з наявних територіальних ресурсів селища які доцільно використати для житлового будівництва з урахуванням еколого-містобудівної характеристики території. Для нового житлового будівництва пропонується використати близько 53га

Для розміщення багатоквартирного житлового будівництва:

- площадка  №1. вул. Саполовича за рахунок вільних територій які тимчасово використовуються під городи;

Для одноквартирного (садибного) житлового будівництва:

- площадка  №2. в районі вул. Польова, вул. Шкільна за рахунок ОСГ;

- площадка №3 вул. Довга за рахунок земель запасу, городів ОСГ;

- вибіркова забудова вільних земельних ділянок, розташованих у сформованих кварталах які тимчасово використовуються під городи;

- освоєння будівництвом  не забудованих існуючих садибних  ділянок, або тих, де розташовані аварійні та зруйновані будівлі.

Нижче, в таблиці №ІІ.6-2, наведено техніко-економічні показники по площадках нового житлового будівництва.

Таблиця №ІІ.6–2.

| Площадки житлової забудови | Техніко-економічні показники |
| --- | --- |
|  | Територія (га) | Чисельність населення (чол.) | Обсяги житлового фонду (м2) | Кількість квартир (од) |
| Багатоквартирна забудова: | 2,7 | 660 | 20100 | 264 |
| Площадка №1 (вул. Саполовича) | 2,7 | 660 | 20100 | 264 |
| Одноквартирна садибна забудова: | 50,2 | 780 | 34320 | 312 |
| Площадка №2 (вул.Польова вул.Шкільна) | 9,5 | 170 | 7480 | 68 |
| Площадка №3 (вул. Довга) | 22,5 | 340 | 14960 | 136 |
| Вибіркова забудова | 6,5 | 95 | 4180 | 38 |
| Освоєння будівництвом не забудованих існуючих садибних ділянок, або тих, де розташовані аварійні та зруйновані будівлі | 11,7 | 175 | 7700 | 70 |
| Разом | 52,9 | 1440 | 54420 | 576 |

# ІІ.7. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Організація системи громадського обслуговування створює умови для раціонального забезпечення всебічних потреб населення у різних видах послуг, які реалізуються в установах і підприємствах обслуговування.

Генеральним планом передбачено забезпечення населення селища Срібне усіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів.

Розрахунок потреби в установах та підприємствах соціальної інфраструктури здійснювався диференційовано з урахуванням організації багаторівневої системи обслуговування, яка враховує рівні обслуговування  населення селища, а також роль Срібного як центру районної системи розселення та центру ОТГ відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій».

Основним принципом розміщення установ та підприємств обслуговування є створення зручних умов для одержання населенням необхідного виду, рівня та якості послуг.

На перспективу, для забезпечення належних умов обслуговування дітей в закладах дошкільної освіти та забезпечення дотримання нормативних радіусів обслуговування установами освіти, генеральний план передбачає будівництво  закладу дошкільної освіти на 70 місць в кварталі нової садибної забудови по вул. Довга.

Потреби в новому будівництві закладів загальної середньої освіти  шкіл для мешканців Срібного на перспективу немає. Враховуючи роль Срібного як центру районної системи розселення та територіальної громади,  генпланом пропонується розмістити міжшкільний ресурсний центр на 200 місць в кварталі нової забудови по вул. Довга.

В сфері охорони здоров’я передбачається досягнення стовідсоткової забезпеченості населення мінімально гарантованим обсягом безкоштовної медичної допомоги у відповідності з затвердженими нормативними документами і санітарно-гігієнічними нормами. Забезпечення нормативних показників в стаціонарних лікувальних установах на перспективу передбачається за рахунок розширення існуючих потужностей центральної районної лікарні до 90 ліжко місць. В сфері первинної медичної допомоги генеральним планом намічено розміщення амбулаторій сімейної медицини в кварталах нової житлової забудови по вул. Саполовича та вул. Довга. Також генеральним планом передбачено будівництво територіального центру соціального обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю по вул. Миру.

На розрахунковий етап планується будівництво масових об’єктів фізкультури і спорту. Генпланом передбачається створення спортивного комплексу з басейном по вул. Миру розміщення спортивних майданчиків, тенісних кортів та інших спортивних споруд в зелених зонах нових житлових кварталів та у запропонованих генпланом ландшафтно-рекреаційних зонах.

В сфері культури і дозвілля передбачається будівництво торгово-розважального центру  по вул. Миру.

Сфера торгівлі в селищі розвинена у достатній мірі. Розміщення нових об’єктів торгівлі, підприємств громадського харчування та побутового обслуговування передбачається в нових громадських центрах обслуговування в кварталах існуючої та нової житлової і виробничої забудови.

Для  підвищення конкурентоспроможності селища на основі використання наявного рекреаційно-туристичного потенціалу в південній частині вздовж  р. Лисогір проектом передбачені території для створення рекреаційного комплексу з розміщенням баз відпочинку на 400 місць та організація зони проведення культурно-масових заходів (ярмарок, виставок, фестивалів) і розміщення туристичних баз, готелів на 400 місць в північній частині селища біля ставка Вирвихвіст.

Нижче у таблиці №ІІ.7-1, наводяться зведені показники необхідної місткості  установ і підприємств обслуговування та розміщення необхідних додаткових обсягів.

Таблиця №ІІ.7-1.

Розрахунок потреб в установах і підприємствах обслуговування

| Установи, підприємства, споруди | Одиниця виміру | Норматив на 1 тис. населення в зоні впливу центру | Норматив забезпеченості послугами, на 1 тис. мешканців селища | Потреба для населення в зоні впливу центру | Потреба для мешканців селища | Всього необхідно по нормі | Існуючі, придатні для подальшого використання | Необхідно нове будівництво | Передбачено проектом | Розміщення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Районний центр | Центр ОТГ | повсякденними | періодичними | епізодичними |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Районний центр | Центр ОТГ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Заклади освіти |
| Заклади дошкільної освіти | місце | - | - | 100% дітей 3-5 р 60% дітей 1-2 р |  |  | - | - | 149 | 149 | 79 | 70 | 70 | Заклад дошкільної освіти по вул. Довга |
| Заклади загальної середньої освіти | місце | - | - | 100% дітей 6-15 р 80% дітей 16-18 р |  |  | - | - | 456 | 456 | 624 | - | - |  |
| Міжшкільні навчально-виробничі комбінати | місце | 80 1 тис. школярів | 80 1 тис. школярів |  | 8,0 % загальної кількості школярів |  | 65 | 62 | 37 | 164 | - | 164 | 200 | Міжшкільний ресурсний центр по вул. Довга |
| Спеціалізовані заклади позашкільної освіти: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Палац школярів | місце | 2 | 2 |  | 3,3 % загальної кількості школярів |  | 16 | 15 | 15 | 46 | 60 | - | - |  |
| Станція юних натуралістів | місце | - | - |  | 0,4 % загальної кількості школярів |  | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | У центрі міжрайонної системи розселення |
| Станція юних туристів | місце | - | - |  | 0,4 % загальної кількості школярів |  | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - |  |
| Дитячо-юнацька спортивна школа | місце | - | - |  | 2,3 % загальної кількості школярів |  | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | Спортивна секція при спортивному комплексі з басейном по вул. Миру |
| Дитяча школа мистецтв або музична, художня, хореографічна | місце | 0,3 | 1 |  | 2,7 % загальної кількості школярів |  | 2 | 7 | 12 | 21 | 33 | - | - |  |
| Інші | місце | - | - |  | 6,2 % загальної кількості школярів |  | - | - | 27 | 27 | - | 27 | 27 | В громадських центрах кварталів нової житлової забудови |
| 2. Заклади охорони здоров'я, соціального захисту, оздоровчі, відпочинку та туризму |
| Заклади первинної медичної допомоги (кабінети сімейних лікарів загальної практики, амбулаторії) і вторинної медичної допомоги (поліклініки, диспансери, діагностичні центри, тощо) | відвідувань за зміну | 2,3 | 6,5 |  | 14 |  | 18 | 47 | 64 | 129 | 90 | 39 | 40 | Розміщення амбулаторій сімейної медицини в кварталах нової житлової забудови по вул. Саполовича та вул. Довга |
| Стаціонари усіх типів | ліжко | 4 | 2 |  | 9,5 |  | 31 | 15 | 44 | 90 | 67 | 23 | 23 | Розширення існуючих потужностей центральної районної лікарні |
| Станції (підстанції) екстреної (швидкої)медичної допомоги | спецавто-мобіль | 0,1 | 0.,1 |  | 0,1 |  | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 2 | 2 | - | - |  |
| Аптеки | об'єкт | 0,1 | 0,1 |  | 0,09 |  | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 2 | 2 | - | - |  |
| Територіальні центри соціального обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю (І,ІІ, ІІІ типів) | місць | - | - |  | 30 |  | - | - | 138 | 138 | - | 138 | 140 | Територіальний центр соціального обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю на 140 місць по вул. Миру |
| Будинки-інтернати для людей похилого віку, ветеранів війни і праці (з 60 років) | місць | 6 | 6 | 28 на 1 тис. жит. демограф. групи |  |  | 47 | 44 | 28 | 119 | - | 119 | - | За рахунок установ соціального забезпечення Чернігівської області |
| Будинки-інтернати для дорослих і дітей з інвалідністю (з 18 років) | місць | - | 3 | 28 на 1 тис. жит. демограф. групи |  |  | - | 22 | 101 | 123 | - | 123 | - |  |
| Психоневрологічні інтернати (з 18 років) | місць | - | 3 | 3 на 1 тис. жит. демограф. групи |  |  | - | 22 | 5 | 27 | - | 27 | - |  |
| Центри зайнятості населення базового рівня | відвід-чів | - | - |  | 0,15 |  | - | - | 0,7 | 1 | 1 | - | - |  |
| Заклади оздоровчі, відпочинку та туризму | місць | - | - | За завданням на проектування |  |  |  |  | - | - | 800 | Бази відпочинку та туристичні бази |
| 3. Фізкультурно-оздоровчі і спортивні споруди |
| Стадіони | га | - | 0.1 |  |  |  | - | 0,73 | - | 0,73 | 0,65 | 0,08 | 0,08 | Відкриті площинні споруди при формуванні зелених насаджень загального користування |
| Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять у житловому кварталі (мікрорайоні) | м2 заг. площі | - | - | 30 | 40 |  | - | - | 322 | 322 | - | 322 | 322 | В громадських центрах кварталів нової житлової забудови |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Спортивні зали загального користування | м2 заг. площі | 6 | 6 | 40 | 40 |  | 47 | 44 | 368 | 459 | - | 459 | 460 | Спортивний комплекс по вул. Миру |
| Басейни криті загального користування | м2 дзеркала води | 2 | 2 | 20 | 20 |  | 16 | 15 | 184 | 215 | - | 215 | 225 |  |
| Приміщення реабілітаційного призначення | м2 заг. площі | - | - |  | 15 |  | - | - | 69 | 69 | - | 69 | 70 |  |
| 4. Установи культури та мистецтва, культурно-видовищні та дозвіллєві |
| Універсальна зала (танцювальна зала) | місць | - | - | 10 | 5 |  | - | - | 69 | 69 | - | 69 | 70 | В торгово-розважального центру по вул. Миру |
| Виставкова зала (музей) | м2 заг. площі | 2,0 | - |  | 10 |  | 16 | - | 46 | 62 | - | 62 | 62 | Музей по пров. Котляревського |
| Міські масові бібліотеки | тис. од. чит.місць | 0,5 | 0,5 | 3,5 2 | 1,5 1 |  | 3,9 | 3,65. | 23/14 | 30,55/14 | 44,4/50 | - | - |  |
| Клубні приміщення (за місцем проживання) | місць відвідування | - | - | 15 |  |  | - | - | 69 | 69 | - | 69 | 70 | В громадських центрах кварталів нової житлової забудови |
| Клубні заклади і центри культури та дозвілля | місць відвід-ня | 20 | 20 |  |  | 140 | 156 | 146 | 644 | 946 | 500 | 446 | 450 | В торгово-розважального центру по вул. Миру |
| Кінотеатри | місць | - | - | 12 | 10 |  | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 |  |
| 5. Підприємства торгівлі, харчування та побутового обслуговування |
| Магазини продовольчих товарів непродовольчих товарів | м2 торгової площі | 1 4 | 1 4 | 95 110 | 10 12 | 4 6 | 7,8 31,2 | 7,3 29,2 | 501,4 588,8 | 516,5 649,2 | 3070 | - | 160 184 | В торгово-розважального центру по вул. Миру та кварталах нової житлової забудови |
| Ринкові комплекси | м2 торг. площі |  |  |  | 30 |  | - | - | 138 | 138 | 420 | - | - |  |
| Підприємства харчування | місць | 1,5 | 1,5 | 7 | 20 | 10 | 12 | 11 | 170 | 215 | 150 | 65 | 65 | В торгово-розважального центру по вул. Миру та громадських центрах кварталів нової житлової забудови |
| Майстерні побутового обслуговування | робочих місць | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 32 | 47 | 11 | 36 | 36 |  |
| 6. Кредитно - фінансові установи та підприємства зв'язку |
| Відділення зв'язку | об'єкт | - | - | 0,16 |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - |  |  |
| Відділення і філіали банківських установ | операц місце | - | - | - | 1 на 2-3 тис. осіб |  | - | - | 2 | 2 | 2 | - |  |  |
| Районні (міські) суди | Роб. місце |  |  |  | 1 суддя на 30 тис. осіб |  | - | -- | 1 | 1 | 2 | - |  |  |
| Юридичні консультації | Роб. місце |  |  |  | 1 юрист-адвокат на 10 тис. осіб |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - |  |  |
| Нотаріальна контора | Роб. місце |  |  |  | 1 нотаріус на 30 тис. осіб |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - |  |  |
| Опорний пункт охорони порядку | м2 заг. площі | - | - | 50 |  |  | - | - | 230 | 230 | - | 230 | 230 | В громадських центрах кварталів нової житлової забудови |
| VI. Установи житлово-комунального господарства |
| Житлово-експлуатаційні організації | об’єкт |  |  |  | 1 об’єкт |  | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| Пожежні депо | пожежна машина |  |  |  |  | 2 на 1-7 тис. осіб | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - |  |
| Пункт приймання вторинної сировини | об’єкт |  |  |  | 1 об’єкт |  |  |  | 1 | 1 | 1 | - | - |  |
| Готелі | місце |  |  |  | 4,8 |  | - | - | 22 | 22 | 8 | 14 | 14 | В рекреаційно-туристичній зоні біля ставка «Вирвихвіст» |
| Громадські туалети | прилад |  |  | 1 |  |  | - | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | В зелених зонах загального користування та громадських центрах |
| Кладовище традиційного поховання | га |  |  |  |  | 0,24 |  |  | 1,1 | 1,1 | 1,4 | - | - |  |

Кладовища

В межах смт Срібне розташовано 2 кладовища – по вул. Шевченка площею 5,2га та в районі вул. Берегової площею 0,05га. Рішенням виконкому Срібнянської РДА від 6 червня 1985 року центральне кладовище закрите.

За даними селищної ради діюче Срібнянське кладовище розташоване за межами населеного пункту, на виїзді в напрямку с. Тростянець, і займає площу 1,1га, з якої 0,7га вже зайнято похованнями. Крім цього, передбачено резерв для розвитку даного кладовища, площею 1га.

Згідно розрахунку потреба в територіях для кладовищ традиційного поховання на розрахунковий етап реалізації генерального плану складає 1,1га (виходячи з нормативу 0,24га на 1000 осіб населення для традиційних поховань відповідно до ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»). Таким чином, для забезпечення  необхідних територій для кладовищ на перспективу достатньо резерву територій на існуючому діючому Срібнянському кладовищі – 1,4га.

Облаштування та утримання кладовищ повинно здійснюватися згідно  з СанПІН 2.2.2 028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування, утримання кладовищ в населених пунктах України».

# ІІ.8. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

На сьогодні протипожежний захист смт Срібне забезпечує Срібнянський районний сектор управлінням ДСНС України в Чернігівській області на 2 пожежні машини, розташований по вул. Миру, 72. Радіус обслуговування не перевищує 3км, що відповідає нормативно-допустимому.

Згідно таблиці 15.1 ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій» для населених пунктів чисельністю населення від 1 до 7 тис. осіб передбачається два основних пожежних автомобілі (автоцистерна або  автонасос).

На розрахунковий етап при проектній чисельності населення у 4,6 тис. осіб потреба складе 2 пожежні автомобілі (автоцистерни), отже, існуючий пожежний підрозділ забезпечуватиме протипожежний захист смт Срібне і на перспективу. Крім цього, враховуючи, що на розрахунковий період генеральним планом передбачено будівництво багатоквартирного житла до 4 поверхів включно, основна пожежна техніка крім штатних ручних засобів рятування людей з висоти має бути укомплектована додатковим пожежними рятувальними пристроями для рятування людей з висоти до 15м.

З урахуванням вимог пожежної безпеки,  у відповідності з «Правилами пожежної безпеки України» та ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», в проекті генерального плану передбачаються наступні містобудівні протипожежні заходи:

- формування житлових утворень, розділених системою головних вулиць;

- організація безперервної системи вулиць для забезпечення транспортних зв’язків між житловими кварталами;

- створення єдиної системи зелених насаджень, які у випадках пожежної небезпеки повинні бути шляхами евакуації населення і під’їзду пожежних машин;

- забезпечення проїздів до водних об’єктів на територіях зелених насаджень загального (спільного) користування та місць відпочинку для забору води пожежними автомобілями;

Крім цього, забудова селища повинна здійснюватись при умові:

- дотримання нормативних протипожежних відстаней між будинками та спорудами згідно розділу 15.2 «Вимоги до протипожежних відстаней» ДБН Б.2.2-12:2018;

- дотримання нормативних протипожежних відстаней від лісових масивів згідно 15.2 «Вимоги до протипожежних відстаней» ДБН Б.2.2-12:2018 – не менше 50м;

- організації під’їздів до будинків та проїздів до них шириною не менше 3,5м. Відстань від краю проїздів до стін будинку запроектувати не менше 8м згідно 15.3 «Вимоги до проїздів для пожежних автомобілів» ДБН Б.2.2-12:2018;

- забезпечення можливості проїзду пожежних машин до житлових і громадських будинків, в тому числі із вбудовано-прибудованими приміщеннями, і доступ пожежних автомобілів до будь-якого будинку чи приміщення згідно 15.3 «Вимоги до проїздів для пожежних автомобілів»  ДБН Б.2.2-12:2018;

- при будівництві потенційно небезпечних об’єктів - забезпечення виконання заходів, визначених Кодексом цивільного захисту України та Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

З метою забезпечення пожежогасіння, передбачається створення запасу води, яка зберігатиметься в резервуарах чистої води (водонапірних баштах). Витрати води на пожежогасіння визначені в розділі «Водопостачання».

# ІІ.9. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Система зелених насаджень загального користування смт Срібне представлена об’єктом природно заповідного фонду, пам’ятка садово-паркового мистецтва – Срібнянській парк та сквером по вул. Незалежності, 1. Загальна площа  існуючих зелених насаджень загального користування – 25,85га. Забезпеченість населення зеленими насадженнями цієї категорії становить 74,5 м2/чол., що в  5,7 рази більше від нормативної потреби.

Проектом передбачається створення системи скверів в районах нової житлової забудови, вздовж вулиць. Крім того, організовуються зелені зони при закладах обслуговування.

В межах селища генеральним планом намічено формування зелених насаджень загального користування загальною площею 15,65га. Таким чином, з урахуванням існуючих, площа зелених насаджень загального користування на розрахунковий етап реалізації генерального плану становитиме близько 41,5га, при цьому забезпеченість населення селища зеленими насадженнями загального користування зросте до 90,2 м2/чол.

Крім цього, в межах селища знаходиться близько 120га невпорядкованих зелених насаджень схилів, які виступають в якості протизсувних заходів захисту території селища.

Окрім того, при проведенні забудови, реконструкції та благоустрою території необхідна організація зелених насаджень обмеженого користування на території установ обслуговування та інших об’єктів, а також зелених насаджень спеціального призначення  вздовж вулиць, проїздів і тротуарів та благоустрій і озеленення територій санітарно-захисних зон.

# ІІ.10. ТРАНСПОРТ

Існуючий стан.

Зовнішній транспорт

Транспортні зв’язки смт Срібне з містами Київ,  Прилуки, Ромни та іншими населеними пунктами, що розміщені в межах  Срібнянського району  Чернігівської області виконуються   автомобільним транспортом.

Пасажирські та вантажні перевезення селища   у всіх видах сполучення забезпечує транспортна система, інфраструктура якої складається з  мережі  автомобільних доріг державного і місцевого значення та магістральної вуличної мережі селища.

Автомобільні дороги

Селище Срібне  розміщується  в східній частині  Срібнянського району. Головні  автомобільні транспортні зв'язки смт Срібне забезпечує національна автомобільна дорога державного значення Н-07 Київ – Суми – Юнаківка  яка проходить вздовж північної межі селища.  Державна автодорога Н-07 достатньо навантажена   транспортними потоками,  середньодобова інтенсивність руху транспорту досягає 10000 авт/доб. Автодорога має ІІІ технічну категорію, проїзна частина 7,0 м, покриття –асфальтобетон.

Безпосередньо селище перетинає територіальна автодорога державного значення Т-25-30 Прилуки – Варва – Срібне – Обухове, яка  проходить  з півночі на південь, має вихід до національної автодороги Н-07, середньодобова інтенсивність руху транспорту досягає 2000 транспортних засобів у двох напрямках

З південно-східної  сторони до селища підходить  обласна автодорога місцевого значення О251901 Срібне – Карпилівка, яка забезпечує транспортні зв’язки  селища з населеними пунктами південної частини Чернігівської області.

Технічна характеристика автомобільних доріг, які обслуговують            смт Срібне, наведені нижче.

| № | Найменування доріг | Підпорядку вання | Технічна категорія | Тип покриття | Ширина проїзної частини, м (на ділянках автодоріг, які підходять до селища) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автодороги державного значення |
| 1 | Н-07 Київ- Суми- Юнаківка | національна | ІІІ | Асфальто бетон | 7,0 |
| 2 | Т-25-30 Прилуки – Варва – Срібне - Обухове | територіальна | ІІІ | Асфальто бетон | 6,0-7,0 |
| Автодороги місцевого значення |
| 1 | О251901 Срібне - Карпилівка | обласна | ІV | Асфальто бетон | 6,0 |
| 2 | С251904 Срібне - Тростянець | районна | ІV | чорне шосе | 6,0 |
| 3 | С251910 а/д Т-25-30- Кути | районна | V | Асфальто бетон | 6,0 |

Крім того,  в межах впливу селища проходять місцеві автодороги:  обласні 0251907 а/д Срібне- – Карпилівка – Грициївка, О251910 а/д Т-25-30 – Олексинці,  місцеві: С251906 Поділ – Побочівка, С251911 а/д Т-25-30 Дойманівка–Постин. Державні та місцеві автодороги  потребують  середнього ремонту та посилення.

Залізничний транспорт

На відстані 29км проходить одноколійна не  електрифікована  залізнична лінія Ромодан – Бахмач (Південна залізниця) на якій розташована проміжна залізнична станція 5-го класу Болотниця.

Автомобільний транспорт

Зовнішні і селищні  пасажироперевезення забезпечуються: приватним  транспортом,  автобусами приміських і транзитних маршрутів.

Транзитні автобусні маршрути Київ –Суми, Київ – Талалаївка, Прилуки–Суми, Прилуки –Харків  та інші,  переважно  проходять  по автомобільні дорозі Н-07 Київ – Суми – Юнаківка.

Приміські автобусні маршрути за напрямками Срібне –Ніжин, Срібне –Прилуки, Срібне –Чернігів та інші проходять  по автомобільні дорозі Т-25-30 Прилуки – Варва – Срібне – Обухове.

В межах смт Срібне  приміські автобусні маршрути проходять по вул. Миру, вул. Незалежності.

Загальна протяжність ліній руху приміського автобусу в межах селища становить 5,5 км.

Зовнішні  автобусні  пасажироперевезення обслуговує автостанція Срібне, яка розташована  по вул. Миру, 49.  Автостанція   4 класу, збудована в 1976р.

За добу з автостанції здійснюється 24 відправлень автобусів, із них 6 відправленнь у міжміському сполученні, 2-приміських, 16-транзитних. Напрямки обслуговування: Київ, Суми, Прилуки, Талалаївка, Ніжин, Чернігів, Харків.

За 2017 рік з автостанції було відправлено 16,5 тис. пасажирів, з них у міжміському сполученні – 14,3тис. пасажирів і приміському – 2,2 тис. пасажирів. У літній місяць автостанція обслуговує до 1,5 тис. пасажирів.

Приміські   автобусні пасажироперевезення обслуговує автотранспорт       автопідприємств: ТОВ «Талалаївське АТП 17450» ;ПрАТ «Таксосервіс»; ТОВ «Фірма Ікарус»; ТОВ Автототранс.

Частина  пасажироперевезень, як зовнішніх, так і внутрішніх, виконує  легковий  транспорт.

На території смт Срібне орієнтовно розміщується 700 одиниць індивідуальних легкових автомобілів, які зберігаються за місцем проживання їх власників на території садибної забудови.

Власники приватних автомобілів  обслуговуються об’єктами:  АЗС, яке розташоване в північно-східній частині селища в районі автодороги   Т-25-30 Прилуки – Варва – Срібне – Обухове, а також об’єктами АЗС, які функціонують півночі  поза селищем біля а/д Н-07 та СТО, які розташовані  в районі вул. Соняшної і вул. Миру.

Вулична мережа

Транспортні потоки (селищні та транзитні) головним чином концентруються на магістральних вулицях: Миру (проїзна частина                  7,0-12,0м), вул. Незалежності (6,0-6,5м), вул. Гоголя  (6,5м).

Загальна довжина мережі магістральних вулиць  селища  орієнтовно складає  10,0км. Щільність вулично-дорожньої мережі –  1,4  км/км2.

Висновок: технічні параметри  магістральних   вулиць обмежені, мають недостатню  ширину проїзної частини. Покриття більшої частини вуличної мережі селища потребує посилення, комплексного ремонту.

Проектні рішення.

На етап 15-20 років генеральним планом передбачено подальший розвиток дорожньої мережі та удосконалення транспортних зв’язків                  смт Срібне з іншими населеними пунктами Срібнянського і Прилуцького районів.

Автомобільні дороги.

Проект передбачає вдосконалення дорожньої мережі, яка обслуговує смт Срібне.

Проїзну частину ділянки   автодороги Н-07, яка проходить у північній частині селища, передбачається розширити  з 7,0м до 7,5 м.

Проїзну частину  ділянки автодороги   Т-25-30 Прилуки – Варва – Срібне – Обухове (північно-східний вихід з селища) передбачається розширити  з 6,0м до 7,0 м.

В межах  смт Срібне  ділянка територіальної автодороги Т-25-30   забезпечить функції магістральної вулиці.

Вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури, розміщення   нових площадок одноквартирної садибної і багатоквартирної забудови  на етап 15-20 років прийнята схема вулиць (згідно з ДБН В.2.3-5:2018) закладені технічні параметри передбачених до будівництва та реконструкції  магістральних вулиць.

Нижче в таблиці №ІІ.10-4 приведені запроектовані технічні параметри магістральних   вулиць,  протяжність ділянок реконструкції, будівництва на етап 15-20 років.

Таблиця № ІІ.10-4

| № з/п | Найменування вулиць | Проїзна частина існуюча, м | Етап 15-20 років | Довжина ділянки реконструкції, км | Довжина ділянки будівництва, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проїзна частина, м | Ширина червоних ліній, м |  |  |
| Магістральні вулиці |
| 1 | Вул Миру (0,5 км – існ.) | 7,0-12,0 | 12,0 | 35,0-65,0 | 3,0 | - |
| 2 | Вул. Шкільна | 5,0 | 7,0 | 25,0 | 1,0 | - |
| 3 | Вул. Незалежності | 6,0-6,5 | 9,0 | 18,0-25,0 | 2,0 | - |
| 4 | Вул. Ярова | 5,0 | 6,0 | 12,0 | 0,6 | 1,3 |
| 5 | Вул. Садова (0,6-існ.) | 7,0 | 7,0 | 18,0 | - | 1,4 |
| 6 | Вул. Сонячна | 5,0 | 7,0 | 18.0 | 0,1 | 2,0 |
| 7 | Вул. Шевченка | 5,0-5,5 | 7,0 | 18,0 | 1,6 | - |
| 8 | Вул. Гоголя (1,5 –існ.) | 6,5 | 6,5 | 18,0 | - | - |
| 9 | Ділянка вулиці (вихід на Тростянець) | 6,0 | 12,0 | 50,0 | 0,5 | - |
| 10 | Ділянка вулиці (вихід на Кути) | 6,0 | 6,0 | 25,0 | - | - |
|  | Разом магістральні вулиці смт Срібне | - | - | - | 8,8 | 4,7 |

*Примітка: вул. Гоголя, а також ділянка вулиць Миру, вул. Садова, ділянка на Кути, загальною протяжністю 3,0 км, реконструкції не підлягають.

Загальна довжина магістральних  вулиць на етап 15-20 років - 16,5км.

Щільність вулично-дорожньої мережі –  2,2  км/км2.

Ділянки нового будівництва – 4,7км. Ділянки реконструкції  вулиць  -  8,8 км.

Ширина червоних ліній  магістральних вулиць  запроектована від                   12,0 – 18,0 – 25,0 – 35,0 –65,0 м.

Мости через р. Лисогір на перетині ділянок автодоріг: О251901 Срібне - Карпилівка і Т-25-30 Прилуки – Варва – Срібне - Обухове передбачені до капітального ремонту.

Автомобільний транспорт

Потрібні пасажирські перевезення зовнішні і селищні будуть здійснюватися приміськими автобусними маршрутами та легковими автомобілями.

Як і раніше, лінії руху приміського автобусу пройдуть  на ділянці автодороги  Н-07 Київ– Суми– Юнаківка, а  в межах селища  по вул. Миру і вул. Незалежності.

Генеральний план передбачає благоустрій існуючих  автобусних зупинок і будівництво нових.

У відповідності  до сучасного рівня автомобілізації, прогнозованої тенденції росту кількості автомобілів у даному населеному пункті на  етап 15-20 років  загальний  рівень автомобілізації  прийнято  в розмірі 320 автомобілів на 1000 мешканців, з них 300 – індивідуальні, 5- відомчі, 15-вантажні.

Орієнтовно загальна кількість автомобілів –1500 одиниць, з них індивідуальні – 1400 од.,  відомчі –20 од, вантажні – 80.

Із загальної кількості  приватних автомобілів  одиниць очікуються  орієнтовно  50 електромобілів.

Індивідуальні  легкові автомобілі (орієнтовно 1000 одиниць) власників, які мешкають в межах  садибної забудови,  передбачено зберігати  за місцем  їх проживання.

Індивідуальні легкові автомобілі  (орієнтовно 400 одиниць) власників, які мешкають в багатоквартирному житловому фонді,  передбачено зберігати у боксових гаражах зблокованих у центральній  та північно-східній частині селища по вул. Миру. Генеральним планом зарезервована територія 1,6га.

Кількість мотоциклів і мопедів   орієнтовно становить  100 одиниць.

На етап розрахунковий період для обслуговування парку автотранспорту (орієнтовно 2000 одиниць – приватні, державні автомобілі, вантажні, транзитний транспорт) функціонуючих АЗС і СТО достатньо.

На території  автозаправних станцій   передбачається  встановлення обладнання для заправки електромобілів (суперчарджері).

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення, рекреантів  передбачена мережа автостоянок тимчасового зберігання  біля установ і підприємств обслуговування смт Срібне.

| № з/п | Найменування підприємств, об’єктів обслуговування, установ відпочинку | Розташування підприємств, об’єктів обслуговування, установ відпочинку | Кількість машино-місць (одиниць) | Площа (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сільськогосподарські підприємства, малі фермерські господарства, підприємства з переробки сільськогосподарської продукції | Північна частина селища, південно-західна частина селища | 30 | 0,07 |
| 2 | Туристичні бази та готелі | Центральна частина селища | 40 | 0,1 |
| 3 | Бази відпочинку | Південно-західна частина селища | 20 | 0,05 |
| 4 | Заклади загальної середньої освіти | Центральна частина селища | 20 | 0,05 |
| 5 | Торговельний центр, заклади громадського харчування | вул. Миру | 20 | 0,05 |
| 6 | Пожежна частина | вул. Миру | 3 | 0,007 |
|  | Разом |  | 103 | ~ 0,3 |

Лінія руху  приміського, транзитного  автобусу, ділянки будівництва та реконструкції вулиць, мости,  гаражі, автостоянки,  автостанція   показано на «Схемі транспорту».

# ІІ.11. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Розділ розроблений відповідно вимог ДБН Б.2.2-12/2018 "Планування і забудова  територій";  із використанням статистичних даних  та натурних   обстежень території, із урахуванням "Програми соціально-економічного розвитку Срібнянського   району" та державних інтересів наданих обласними управліннями та службами при розробленні містобудівної документації.  Графічне викладення матеріалу представлено на «Схемі інженерної підготовки та захисту території», М 1:5000.

Існуючий стан.

Поверхневі води території  селищної ради    представлені  річками. Лисогір, Сріблянка,  їх безіменнх потічків  та  русловими ставками.

По південній околиці селища,  протікає мала р. Лисогір,  що  відноситься до басейну р. Удай.  Її заплава частково заболочена. По західній околиці  селища протікає р. Сріблянка, права притока р. Лисогір.  В межах західної частини селища протікає безіменний струмок, ліва притока р. Сріблянки. В межах селища розташовані ряд водойм: ставки, озера. Коротка характеристика їх приведена в таблиці №ІІ.11-1.

Таблиця № ІІ.11-1

| № з/п | Місцезнаходження (в межах/за межами населеного пункту), назва водного об’єкта – ставка, озера | Площа дзеркала води, (в межах /за межами н. п.) га/ га | Тип та стан гідротехнічних споруд /ГТС/: гребля, водоскид |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Став» - в межах н. п. | 0,34/- | гребля – задовільний, водозливна труба - задовільний |
| 2 | «Озеро» - в межах н. п. | 0,33/- | гребля – задовільний, водозливна труба - задовільний |
| 3 | «Графський» - в межах н. п. | 2,01/- | гребля – задовільний, водозливна труба - задовільний |
|  | Разом: | 2,68/- | ГТС – 6 шт. |

За умовами складності інженерно-будівельного освоєння проектованої території виділяються території: - сприятливі для будівництва  (50% від загальної площі селища);  малосприятливі для будівництва (20%, південна частина від лінії вул. Миру); не сприятливі для будівництва  (30%, південна частина селища із сильно розчленованим рельєфом). Прилеглі  ділянки  до заплави р. Лисогір  підтоплені та  заболочені.

Проектні рішення

Внаслідок аналізу природних умов, вивчення наявного картографічного і планового матеріалів, а також враховуючи архітектурно-планувальні рішення та перспективи розвитку сіл визначився комплекс гідротехнічних заходів з інженерної підготовки та захисту території:

- регулювання русел рік, струмків; ліквідація заболоченостей;

- благоустрій ставків та зон відпочинку;

- захист від підтоплення;

- протиерозійні заходи;

- протизсувні заходи;

- проти просадні заходи.

Регулювання русел рік, струмків, ліквідація заболоченостей

Для створення і підтримки сприятливого водного режиму річок та струмків, покращення їх санітарно-гігієнічного стану, даним розділом проекту намічається комплекс заходів, а саме:

- розчистка річок, потічків від сухостою, хворостин, побутового сміття;

- ліквідація осередків малярійного комара;

- передбачається ліквідація заболоченостей, виконання планувальних робіт (влаштування дренажу відкритого, закритого типу, та ін. роботи).

Існуючі дамби (греблі), де розташовані водопропускні гідротехнічні споруди /ГТС/, загальною кількістю – 9 шт. ГТС, в тому числі: 3шт.ГТС - по ставках; і 6 шт. ГТС – під дорогами в межах селища).  На перспективу гідротехнічні водопропускні споруди /ГТС/ підлягають проведенню поточного  ремонту, а в разі необхідності – реконструкції .

При розробленні проектів розчистки русел, водойм, ремонту та реконструкцій гребель, дамб, гідротехнічних споруд необхідно враховувати висновки та рекомендації останньої інвентаризації водних об’єктів та земель водного фонду Чернігівської області (2017 рік),  у тому числі  по селищу Срібному.

Загальна протяжність регулювання русел рік та струмків складає біля 2,9км. Ліквідацію заболоченостей пропонується виконати на загальній площі орієнтовно 0,53га.

Благоустрій існуючих ставків та зон відпочинку

На розрахунковий етап генплану пропонується проведення благоустрою  усіх водних об’єктів (ріки, струмки, ставки, копанки, та ін..) в межах селища з виконанням інженерно-технічних заходів і робіт по розчистці та  реконструкції водойм:

- розчистка і поглиблення ложа водойм до відміток природного дна;

- підсипка тіла земляних гребель і закріплення їх мокрих відкосів;

- реконструкція гідротехнічних водопропускних і водоскидних споруд.

Пропонується виконати розчистку водних об’єктів: ставків, копанок, озер та ін., розташованих в межах селища, загальною площею водного дзеркала 3,68  га з будівництвом прогулянкових доріжок  і влаштуванням в межах  зон відпочинку   пляжів.

Середня глибина води в ставках у весняно-літній період повинна бути забезпечена не менше ніж 1,8÷2,0 м, так як вони інтенсивно замулюються (≈ 1÷2 см в рік) і заростають водною рослинністю.

Існуючі дамби (греблі) на ставках підлягають проведення поточного  ремонту  та реконструкції. Водопропускні та водоскидні гідротехнічні існуючі споруди /ГТС/ підлягають капітальному ремонту (реконструкції), загальна кількість  - 9 об'єктів.

При благоустрою ставків в заплавах водотоків повинно бути забезпечено підтримання необхідного розрахункового рівня води у водоймах, періодичний обмін води в літньо-осінній період, достатній для відповідних санітарно-гігієнічних вимог (2÷4 рази).

Водойми потребують оздоровлення і розробки проектів щодо встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон з винесенням їх в натуру.

Захист території від підтоплення.

На окремих ділянках, в межах селища, в заплавах рік, струмків спостерігається близьке залягання ґрунтових вод, особливо біля заплав рік, струмків, загальною площею біля 228,8 га.

Проектом намічається влаштувати водовідведення поверхневого стоку на таких ділянках, будівництво мереж дощової каналізації та дренажів.

Для захисту від підтоплення на територіях садибної забудови, стадіонів, парків та інших ділянках озеленення загального користування, наземних транспортних комунікацій допускається влаштування відкритих водовідвідних осушувальних каналів.

При використанні під забудову житловими і громадськими будівлями капітального типу ділянок з високим заляганням рівня ґрунтових вод необхідно понизити їх рівень на глибину (рахуючи від проектної відмітки території) не менше ніж на 2,5 м, а при використанні підтоплених територій під парки, сквери та інше, пониження рівня ґрунтових вод рекомендується здійснювати на глибину не менше 1,0 м (згідно ДБН Б.2.2-12/2018 "Планування і забудова  територій ").

Крім того, необхідно виконати засипку всіх понижень і “блюдець” з метою ліквідації заболоченостей та попередження розпліднення малярійного комара, в разі прояву такого.

На всіх забудованих і нових проектних ділянках, незалежно від функціонального використання, пропонується здійснювати заходи по упорядкуванню поверхневого стоку (будівництво колекторів дощової каналізації) та вертикальне планування території.

Протиерозійні заходи

В межах селища є окремі ділянки, які частково вражені водною і вітровою ерозією, загальна площа яких складає біля 186,3 га, в тому числі з ухилами 8-15% - 72,05 га; та з ухилами схилів понад15% - 114,25 га.

Для попередження розвитку ерозійних процесів пропонуються гідротехнічні (влаштування лотків по дну балок) і агролісомеліоративні заходи (посадка деревно-кущової рослинності на попередньо уположених крутих схилах балок).

Інститутом землеустрою «Укрземпроект», м Чернігів в 1996 році розроблена “Регіональна програма захисту земель Чернігівської області від водної і вітрової ерозії та інших видів деградації земель”, яка передбачає комплекс заходів гідротехнічного і агролісомеліоративного характеру, а саме:

- створення захисних лісонасаджень (полезахисних лісових смуг, заліснення ярів, балок, берегів рік і водоймищ);

- влаштування водозатримуючих валів, водоскидних лотків, міжгосподарських ставків;

- терасування схилів, проведення внутрігосподарського землевпорядкування з протиерозійною організацією території.

Проведення комплексу протиерозійних заходів сприяє регулюванню і організації поверхневого стоку, який поступає зі схилів в ставки і ріки. Загальна площа протиерозійних заходів на розрахунковий період складає 186,3 га.

Протизсувні заходи

В межах Срібнянського району враження зсувами  складає 4,7 кв. км ≈ 470 га (зафіксовано 9 зсувів), а в межах селища Срібного території вражені зсувонебезпечними процесами  складають біля 1,0 кв. км ≈ 100,0 га.

На проектованій території активні зсувні явища мають обмежене поширення у південній частині селища.

З метою виконання першочергових протизсувних заходів розроблено проект “Комплексної цільової програми протизсувних заходів по Чернігівській області”. Загальні обсяги фінансування по смт Срібне становлять 0,08 млн. грн. (в цінах 2005-2008 р.) .

Загальні обсяги фінансування реалізації «Комплексної цільової програми протизсувних заходів по Чернігівській області», в тому числі по смт Срібне:

|  | Загальні обсяги, млн.грн. | Запобіжні та першочергові будівельно-монтажні роботи | Розробка проектно- пошукової документації | Проведення топографічних зйомок | Розробка проектно-конструкторської документації за схемами і нженерного захисту | Розробка нових технічних рішень | Обстеження і вявлення ділянок активізації зсувних процесів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| смт Срібне | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | - | 0,02 |

У зв’язку з цим необхідно виконати інженерно-геологічне обстеження всіх зсувонебезпечних ділянок на території селища:

- найбільш небезпечні ділянки, де протизсувні заходи необхідно провести невідкладно і першочергово;

- ділянки, де необхідно встановити контроль за розвитком зсувних ситуацій;

- ділянки обмежень господарської діяльності та інше.

Протизсувні заходи на території Срібного необхідно проводити на загальній площі біля 146,47га, з виділенням першочергових територій.

Рекультивація порушених територій

Ділянка з порушеною поверхнею розташовані в східній частині селища. Це ділянка невеликого звалища, яке пропонується під озеленення.

Необхідно проведення заходів по рекультивації порушених територій в межах селища, на площі 0,16 га.

Протипросадні заходи

При будівництві на нових ділянках забудови в селищі Срібне найбільш типовими методами зниження впливу просадних властивостей на якість будівництва та умови життєдіяльності населення є :

- прорізання просадних ґрунтів фундаментами;

- ущільнення ґрунтів трамбуванням;

- часткова чи повна заміна просадних ґрунтів основ;

- облаштування мереж, що несуть воду, з ухилом від будови;

- облаштування вимощень, що перекривають пазухи котлованів, трамбування ґрунтів при засипанні пазух;

- влаштування зливової каналізації.

При  будівництві на територіях з просіданням необхідно виконати більш детальне інженерно-гідрогеологічне та інженерно-будівельне обстеження ділянок під конкретні будинки і споруди із визначенням обсягів проти просадних робіт на послідуючих стадіях проектування.

Гідротехнічні заходи з інженерної підготовки та захисту території  по ділянках розміщення нового будівництва

| № площадок садибної забудови | Територія (га) | ВП+ОПС, га | Проти просадні заходи, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Багатоквартирна забудова: | 2,7 | 2,7 | 0,6 |
| Площадка №1 (вул. Саполовича) | 2,7 | 2,7 | 0,6 |
| Одноквартирна садибна забудова: | 50,2 | 50,2 | 10,14 |
| Площадка №2 (вул. Польова, вул. Шкільна) | 9,5 | 9,5 | 1,96 |
| Площадка №3 (вул. Довга) | 22,5 | 22,5 | 4,56 |
| Вибіркова забудова | 6,5 | 6,5 | 1,28 |
| Освоєння будівництвом не забудованих існуючих садибних ділянок, або тих, де розташовані аварійні та зруйновані будівлі | 11,7 | 11,7 | 2,34 |
| Разом | 52,9 | 52,9 | 10,74 |

Примітки: 1. ВП+ОПС - вертикальне планування та організація поверхневого стоку;

- Ділянки багатоквартирної забудови та  ділянки реконструкції – розташовані, в основному,  на територіях, сприятливих для будівництва.

- Протипросадні заходи необхідно виконувати на всіх ділянках будівництва (під капітальні будинки та споруди).

Всі інші проектні ділянки забудови знаходяться у відносно сприятливих умовах  щодо будівництва.

Основні показники з інженерної підготовки та захисту території

| № з/ п | Назва заходів | Од. виміру | Кількість всього |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулювання русел рік, струмків (розчистка) струмків (розчистка) | км | 2,9 |
| 2 | Розчистка існуючих водних об’єктів (ставків, озер) ін.) | га | 3,68 |
| 3 | Влаштування зони відпочинку (благоустрій пляжу) | га | 0,6 |
| 4 | Греблі та гідротехнічні водопропускні споруди(капремонт) | об'єкт | 9 |
| 5 | Захист від підтоплення, (території заплав рік, струмків) | га | 228,8 |
| 6 | Ліквідація заболоченостей | га | 0,53 |
| 7 | Протиерозійні заходи (ухили 8-15%) | га | 72,05 |
| 8 | Протиерозійні заходи (понад 15%) | га | 114,25 |
| 9 | Проти яружні заходи | га | 3,87 |
| 10 | Проти зсувонебезпечні заходи | га | 146,47 |
| 11 | Проти просадні заходи | га | 10,74 |
| 12 | Рекультивація порушених територій | га | 0,16 |

Обсяги визначені орієнтовно та потребують уточнення на подальших стадіях проектування.

# ІІ.12. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА

## ІІ.12.1. Водопостачання

Існуючий стан

Джерелом водопостачання селища Срібне є підземні води Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Водопостачання селища здійснюється централізованим комунальним водопроводом та власними локальними системами водопостачання промислових підприємств.

Комунальний водопровід обслуговує населення селища, комунальні та окремі промислові підприємства. Потужність водопроводу 0,35 м3/добу. Водопровідна мережа кільцева, господарсько-протипожежна, низького тиску, однозонна, має протипожежні гідранти, а також арматуру для аварійного відключення ділянок мережі.

Забір води здійснюється за допомогою артезіанських свердловин з бучакського, водоносного горизонту. Водозабір знаходиться в східної частині населеного пункту. На балансі КП «Комунгосп» знаходиться 2 свердловини, продуктивністю 0,51  м3/добу.

Якість води відповідає існуючим нормативам, крім незначного перевищення по вмісту заліза. Свердловини забезпечені нормативними зонами санітарної охорони і мають між собою гідравлічний зв’язок. Перший пояс зони санітарної зони витримано.

З артсвердловин за допомогою НС I підйому вода подається у водонапірну башту ємкістю 300 м3 і потім у розподільчу мережу селища.

За рік в цілому по селищу піднято насосною станцією першого підйому та подано у мережу 96,50 тис. м3 (0,26 тис.м3/добу) води, відпущено води усім споживачам 78,50 тис. м3 (0,22 м3/добу).

Протяжність водопровідної мережі – 29,89км, з них ветхих та аварійних 30%.

На території лікарні існує власна.

Деякі промпідприємств мають власні локальні системи водопроводу. Свердловини, споруди та мережі знаходяться в межах території підприємства.

Основними проблемами водопостачання є:

- незадовільний технічний стан водонапірної башти та водопровідної мережі;

- наявність тупикових дільниць на водопровідної мережі;

- обладнання системи водопостачання має значний знос;

- нераціональне використання води питної якості на полив та миття територій зрошення садиб;

- недосконалість правових засад, економічної та виробничої бази функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, що значною мірою обумовлює недоліки сучасного стану водозабезпечення та каналізування селища.

Проектні рішення

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення селища, розвитку промислового виробництва і підвищення рівня інженерного благоустрою житлового фонду, потреба у воді на господарчо-питне водопостачання складе на розрахунковий етап – 842,94  м3/макс. добу.

Питомі показники водоспоживання прийняті за Державними будівельними нормами містобудування ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

У зв’язку зі складністю прогнозування виробництва промислової продукції, об’єми водоспоживання і водовідведення підприємств прийняті орієнтовно, на підставі раніше розроблених проектів. Дані об’єми підлягають уточненню при виконанні проектів розвитку промислових територій.

При розробці галузевих схем необхідно врахувати закон України «Про питну воду та питне водопостачання» (стаття 29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госппитного водопостачання». Підсумки розрахунків наведено в таблиці № ІІ.12.2-1.

Джерелом водопостачання смт Срібне пропонуються – підземні води.

Господарчо-питне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити раціональне використання питної води і надійний санітарний контроль за її якістю.

Централізованим водопроводом намічається охопити все населення селища. Система водопостачання – третьої категорії надійності подачі води. Елементи системи, що відносяться до протипожежного водопостачання – першої категорії. Мережа кільцева, протипожежна, низького тиску, з встановленням пожежних гідрантів згідно з п.12.16 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», а також установкою арматури для аварійного відключення ділянок мережі.

Розрахункові витрати води на пожежогасіння – 130,50м3 (чисельність населення 4600 чол., витрати на зовнішнє пожежогасіння при однієї розрахункової пожежі – 10,00 л/с, внутрішнє - 1×2,50 л/с).

Протипожежний запас намічається зберігати в резервуарах чистої води (водонапірних баштах). Також передбачається організація пірсів та розворот них майданчиків розміром 12×12 м для можливості забору води пожежними автомобілями з природних та штучних водоймищ.

Розрахункова потужність питного водопроводу на розрахунковий період складе 0,85 тис.м3/добу

Водопостачання передбачається по схемі, що існує. На наступних стадіях проектування необхідно провести роботи з оновлення даних щодо запасів підземних вод для смт Срібне із залученням відповідних спеціалізованих закладів та організацій.

Для забезпечення сталого функціонування системи водопостачання селища необхідно провести реконструкцію існуючої системи водопостачання, побудувати мережі водопроводу у районах існуючої та проектної забудови.

Потреба у воді на поливання, миття територій та зрошення садиб складе на розрахунковий строк – 417,15  м3/макс. добу.

На ці потреби передбачається використання ґрунтових вод. Використання води з комунального водопроводу на ці цілі допускається тільки для територій, до санітарного стану яких відносяться підвищені вимоги (дитячі установи, лікарні і т.п.).

Основні заходи щодо забезпечення системами водопостачання сіл:

- оновлення та затвердження даних по запасам підземних вод с залученням відповідних спеціалізованих закладів та організацій;

- нарощування продуктивності, централізованої системи водопостачання до продуктивності 0,85 тис.м3/добу;

- буріння додаткової свердловини та будівництво водонапірної вежі на розрахунковий період;

- реконструкція існуючої водонапірної башти;

- перекладка водопровідних труб по вулицях Українська Ø 100– 0,55км, Пушкіна Ø100 – 0,15км, Гагаріна Ø100 – 1,15км;

- заміна гідрантів – 5 одиниць;

- придбання нових засувок – 12 од.

- заміна пошкоджених люків -20 од;

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу: запровадження водозберiгаючих технологій, скорочення питомих витрат води на одиницю продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і повторного водопостачання, розроблення і здійснення кожним підприємством водозберiгаючих і водоохоронних заходів, удосконалення систем лімітування і моніторингу витрат і якості води;

- обладнання житлового фонду водомірними пристроями і регуляторами тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо;

- повне обладнання житлового фонду системами водопостачання;

- будівництво нових водопровідних мереж в районах нової забудови;

- створення сучасної автоматизованої системи управління водогосподарським комплексом;

- вдосконалення системи подачі та розподілу води по території селища будівництвом нових та перекладкою або відновленням сучасними методами амортизованих водоводів і мереж, реконструкцією головних споруд, насосних станції тощо;

- розробка спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водопостачання відповідно до рішень генерального плану смт Срібне щодо кількості та розміщення водокористувачів із метою визначення повного складу першочергових та перспективних заходів та економічного механізму реалізації цих заходів.

## ІІ.12.2 Побутова каналізація

Існуючий стан

Забудова селища не має централізованої каналізації. Населення ради користується вигрібними ямами.

У 2008 році було розпочато будівництво  локальної системи каналізації, яка не була введена в експлуатацію. По самопливному колектору Ø 150  довжиною 0,38км стічні води від двоповерхової забудови по                 вул. Незалежності повинна подаватися на локальні очисні споруди потужністю 36,00 м3/добу і після очищення по напірному колектору Ø 100 скиду  р. Сріблянка і далі у р. Лисогір.

Проектні рішення

Згідно з завдання на проектування та архітектурно-економічного завдання до розрахункових показників чисельності населення селища, зайнятості у промисловості та підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду об’єм стічних вод складе 888,53 м3/добу.

Розрахунки по групах водокористувачів наведено в таблиці № ІІ.12.2-1. Питомі показники водоспоживання і водовідведення прийняті за Державними будівельними нормами містобудування ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди».

У зв’язку зі складністю прогнозування виробництва промислової продукції об’єми водоспоживання і водовідведення підприємств прийняті орієнтовно на підставі раніше розроблених проектів. Дані об’єми підлягають уточненню при виконанні проектів розвитку промислових територій.

Відповідно до існуючого рельєфу та планувальної структури селища на розрахунковий період пропонується створення самопливно-напірної системи каналізації з влаштуванням очисних споруд каналізації біля західної межі селища.

Рекомендується застосування очисних споруд закритого типу на основі новітніх технологій: біосорбційно-фільтраційної очистки стічних вод (наприклад «БІОСОФ»), біоінженерних споруд, біотехнологій з використанням гідробіонтів, що розвиваються на волокнистих насадках («Потенціал», «Біотал»). Очисні споруди мають забезпечити відновлення якості води, її природної структури та біологічної активності. Вибір технології, найбільш доцільної для умов смт Срібне відноситься  до стадії спеціалізованого проекту.

На перший час систему локальної каналізації необхідно привести до ладу, а на розрахунковий період пропонується переключити до централізованої системи каналізації селища.

Не каналізована житлова забудова повинна бути обладнана водонепроникними вигребами з вивозом відходів  з її території асенізаційним транспортом до очисних споруд каналізації.

Основні заходи щодо забезпечення системою каналізації селища:

- будівництво самопливних мереж каналізації;

- влаштування каналізаційних насосних станцій;

- будівництво напірних трубопроводів;

- будівництво очисних споруд каналізації;

- створення виробничої бази, економічних та правових засад функціонування водопровідно-каналізаційного господарства;

- розробка (коригування) спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водовідведення смт Срібне відповідно до рішень генерального плану селища по складу, кількості і розміщенню споживачів, встановлення повного складу першочергових і перспективних заходів і економічного механізму реалізації їх.

Таблиця № ІІ.12.2-1

Розрахунок об'ємів водоспоживання та водовідведення

| № п/п | Найменування споживачів | один. вимір. | кількість | норма, л/добу | об’єм,м3/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Житловий фонд |  |  |  |  |
|  | Забудова будинками, обладнаними внутрішніми водопроводом та каналізацією з ванними і місцевими водонагрівачами | осіб | 1140 | 160 | 182,40 |
|  | Забудова будинками, обладнаними внутрішніми водопроводом та каналізацією без ванн | осіб | 3460 | 135 | 467,10 |
|  | - макс. доба |  |  | к=1,2 | 779,40 |
|  | Невраховані у урахуванням промпідприємств |  |  | 20% | 155,90 |
| 2 | Поливання-миття територій: |  | 4600 | 32 | 147,20 |
| 3 | Зрошення садиб |  | 3460 | 60 | 207,60 |
|  | Водоспоживання: |  |  |  |  |
|  | - вода питної якості |  |  |  | 842,94 |
|  | - технічна вода |  |  |  | 417,15 |
|  | Водовідведення |  |  |  | 888,53 |

Примітка: Наведені показники підлягають уточненню при розробці галузевих схем водопостачання і каналізації з урахуванням закону України «Про питну воду та питне водопостачання (стаття 29) і постанову КМ України №1107 від 25.08.2004 р. «Про затвердження порядку розроблення та затвердження нормативів госппитного водопостачання».

## ІІ.12.3. Теплопостачання

Існуючий стан.

Теплопостачання багатоквартирного житлового фонду смт Срібне частково забезпечується через системи поквартирного опалення, а також від двох котелень ПАТ «Облтеплокомуненерго»:

- котельня по вул. Миру, 47а, встановленою потужністю                         1,12 Гкал/год, приєднаною – 0,41 Гкал/год, протяжність теплових мереж – 0,72 км;

- котельня по вул. Сонячна, 18а, встановленою потужністю                    6,12 Гкал/год, приєднаною – 0,39 Гкал/год, протяжність теплових мереж – 1,36 км.

Заклади та підприємства обслуговування мають власні джерела або забезпечуються від котелень ПАТ «ОТКЕ».

Садибна забудова забезпечується теплом від індивідуального теплотехнічного обладнання.

Паливом в теплогенеруючих установках є природний мережний газ.

Проектні рішення.

Виходячи з перспективи розвитку сельбищної території, теплопостачання нової багатоквартирної забудови пропонується від систем поквартирного опалення або від модульних котелень, садибної забудови – від індивідуальних теплоустановок, підприємств та закладів обслуговування від власних джерел.

У зв’язку масовим відключенням споживачів багатоквартирних будинків від централізованої системи ПАТ «ОТКЕ», проектом пропонується поступовий перехід існуючих споживачів на індивідуальне опалення.

Розрахунки укрупнених теплових потоків для споживачів виконано у відповідності до вимог нормативних документів: ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» та ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель». Розрахункові витрати теплоти на опалення, вентиляцію, гаряче водопостачання визначено: для житлово-комунального сектора – згідно даних щодо динаміки розвитку житлового фонду та розселення населення; для сільського господарства – по укрупнених галузевих показниках питомих витрат теплоти та палива і даних, щодо перспективи їх розвитку. Результати розрахунків орієнтовних величин необхідного теплового потоку за умови 100% забезпеченості споживачів на кінець етапу освоєння і реалізації проектних рішень та обсягів будівництва наведено в таблиці №ІІ.12.3 – 1.

Таблиця №ІІ.12.3 – 1.

| № з/п | Споживачі | Тепловий потік, МВт |
| --- | --- | --- |
|  |  | Опалення, вентиляція | Гаряче водопостачання | Всього |
| 1 | Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах смт Срібне всього | 6,73 | 0,68 | 7,41 |
| 1.1 | Те ж по новій забудові | 3,18 | 0,01 | 3,19 |
| 2 | Промисловість | 7,18 |
| 3 | РАЗОМ | 14,59 |

За пропозиціями ПАТ «ОТКЕ» необхідно провести реконструкцію та/або технічне переоснащення існуючих котелень та поступову заміну застарілих теплових мереж на попередньоізольовані.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів для теплопостачання об’єктів пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші). Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ, повітря. Покриття теплових навантажень пропонується через комплексне застосування ТНУ з геліосистемами.

Згідно Розпорядження КМ України №502-р від 28.09.06р. та № 159-р від 11.02.09р., через техніко-економічні розрахунки і обґрунтування рекомендується проведення робіт у напрямку впровадження заходів з переобладнання окремих об’єктів теплогенеруючими установками на електриці, збільшення обсягів використання електроенергії для опалення і гарячого водопостачання за рахунок впровадження енергоакумуляційних систем, теплових насосів, нових типів електрокотлів. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності. При цьому застосування комбінованого теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у періоді «нічного» тарифу і природного газу залишається пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери.

Вибір варіанту системи теплопостачання об’єкту, кількість джерел теплопостачання, місця їх розміщення, вибір основного обладнання конкретизуються на подальших етапах проектування за техніко-економічними розрахунками та обґрунтуваннями, з урахуванням відповідних Технічних умов та інвестиційних пропозицій.

## ІІ.12.4. Газопостачання

Існуючий стан.

Газопостачання території смт Срібне вирішено на базі використання природного мережного газу. Джерелом газопостачання є АГРС «Срібне», розташована на півночі за межами населеного пункту. Робочий тиск в підвідному газопроводі складає 1,2 МПа, тож фактично АГРС працює в режимі ГРП. Газопостачання споживачів у межах селища здійснюється через розподільчі газопроводи середнього та низького тиску. В межах селища в експлуатації нараховуються 6 ГРП (ШРП).

Проектні рішення.

Подальший розвиток системи газопостачання смт Срібне природним газом, намічається з урахуванням нових споживачів, місць розміщення площадок нового житлового будівництва.

На базі мережного природного газу розглядається забезпечення таких категорій споживачів:

- житлові будинки – для приготування їжі та гарячого водопостачання;

- джерела теплопостачання – як паливо;

Норми питомих витрат природного газу для господарсько-побутових потреб прийнято відповідно до ДБН В.2.5-20-2001 “Газопостачання” при наявності в квартирі газової плити та газового водонагрівача.

Приготування їжі в лікувально-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та шкільних закладах, підприємствах громадського харчування передбачено на базі використання електроенергії.

Розмір газоспоживання визначено: для житлово-комунального сектора згідно даних щодо динаміки житлового фонду та розселення населення по укрупнених показниках питомих витрат теплоти та палива.

Результати розрахунків орієнтовних величин річних витрат природного газу за умови 100% газифікації території на кінець освоєння обсягів будівництва розрахункового етапу, наведено в таблиці №ІІ.12.4 – 1.

Таблиця №ІІ.12.4 – 1.

| Споживачі | Річні витрати природного газу на кінець розрахункового етапу, млн.м³/рік |
| --- | --- |
|  | Житлові будинки (приготування їжі та, частково, гаряче водопостачання ) | Опалювальні установки садибної забудови | Джерела теплопостачання житлово-комунального сектору | Всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Житловий фонд, заклади та підприємства обслуговування в проектних межах смт Срібне всього | 0,98 | 5,17 | 4,08 | 10,23 |
| Те ж по новій забудові | 0,15 | 2,46 | 1,75 | 4,36 |
| Промисловість | 4,79 |
| РАЗОМ | 15,02 |

Виходячи з розміру паливного еквіваленту природного газу Е=1,16, прийнятого у даному проекті за вихідний (основний) вид палива, маса умовного палива всього по селищу на розрахунковий етап складе близько 17,42 тис. тонн.

Перспективний розвиток газифікації смт Срібне, з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення нової забудови, намічується шляхом будівництва нових 1 ГРП (ШРП) та прокладання 6,5 км газопроводів середнього тиску.

Даним проектом рекомендовано проведення коригування існуючої схеми газопостачання селища у відповідності до нових навантажень та пропозиціями забезпечення стабільності експлуатації схеми в цілому. При цьому, за основу коригування схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу, у т.ч. на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

Кількість проектних ГРП (ШРП), місця їх розташування, траси проектних розподільчих газопроводів середнього тиску уточнюються на наступних стадіях проектування за відповідними гідравлічними розрахунками, із залученням спеціалізованих проектних організацій.

## ІІ.12.5. Електропостачання

Енергопостачальною організацією смт. Срібне є Срібнянський район електричних мереж ПАТ «Чернігівобленерго». Джерелом живлення споживачів смт. Срібне є ПС 35/10кВ «Срібне» (два трансформатори по 4,0МВА).

Протяжність ПЛ-35 кВ по яких здійснюється живлення ПС 35/10кВ «Срібне» становить:

ПЛ 35кВ «Срібне-Олексинці» - 10,7км,

ПЛ 35кВ «Лиски-Срібне» - 20,3км.

Електропостачання смт. Срібне здійснюється по лініям електропередачі 10кВ через трансформаторні підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ) ПАТ «Чернігівобленерго». На теперішній час електропостачання смт. Срібне здійснюється по лініям електропередачі 10кВ через більше ніж 40 трансформаторних підстанції 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ). Більшість трансформаторних підстанцій ТП-10/0,4кВ та ліній електропередачі 10кВ та 0,4кВ знаходяться в задовільному стані.

Максимальне навантаження по смт. Срібне становить 0,6 МВт.

Для вирішення схеми електропостачання виконано розрахунок електричних навантажень на розрахунковий етап 20 років. Електричні навантаження підраховані згідно до архітектурно-планувальних рішень та економічного завдання суміжних відділів, завдання на проектування та питомих нормативів:

- господарсько-побутові та комунальні потреби населення підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік на одну людину згідно норм ДБН Б 2.2-12:2018 “Планування і забудова територій”, як для будинків з газовими плитами. При цьому прийняті нормативи враховують електроспоживання житловими будинками, громадськими закладами, підприємствами побутового призначення, вуличним освітленням, водопостачанням, водовідведенням тощо;

- електричне навантаження виробничих підприємств також підраховано за укрупненими показниками споживання електроенергії за рік одним робітником з диференціюванням по галузях господарства.

Підсумки розрахунків приведені в таблицях №ІІ.12.5 – 1, №ІІ.12.5 – 2, №ІІ.12.5 – 3, №ІІ.12.5 – 4, №ІІ.12.5 – 5.

Таблиця №ІІ.12.5 – 1.

Підрахунок господарсько-побутових та комунальних електричних навантажень

| № з/п | Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, тис. чол | Річне споживання електроенергії, млн.кВтгодин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Багатоквартирна забудова | 1,14 | 1,08 | 0,264 |
| 2 | Одноквартирна садибна забудова | 3,46 | 3,28 | 0,8 |
|  | ВСЬОГО | 4,6 | 4,36 | 1,064 |

Таблиця №ІІ.12.5 – 2.

Підрахунок електричних навантажень нових ділянок забудови житлового фонду

| № з/п | Найменування споживачів | Загальна кількість мешканців, тис. чол | Річне споживання електроенергії, млн.кВтгодин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Багатоквартирна забудова: |
| 1 | Площадка №1 | 0,66 | 0,627 | 0,152 |
| Одноквартирна садибна забудова: |
| 2 | Площадка №2 | 0,17 | 0,162 | 0,039 |
| 3 | Площадка №3 | 0,34 | 0,323 | 0,078 |
| 4 | Вибіркова забудова | 0,095 | 0,09 | 0,022 |
| 5 | Освоєння будівництвом не забудованих існуючих садибних ділянок, або тих, де розташовані аварійні та зруйновані будівлі | 0,175 | 0,166 | 0,04 |
|  | ВСЬОГО | 1,44 | 1,368 | 0,331 |

Таблиця №ІІ.12.5 – 3.

Підрахунок електричних навантажень промисловості

| № з/п | Найменування споживачів | Кількість працюючих, тис. чол. | Річне споживання електроенергії, млн.кВтгодин | Загальне навантаження, тис. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виробництво харчових продуктів | 0,29 | 0,464 | 0,093 |
| 2 | Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини | 0,04 | 0,104 | 0,012 |
| 3 | Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 0,08 | 0,128 | 0,024 |
| 4 | Сільськогосподарські підприємства, малі фермерські господарства , підприємства з переробки сільськогосподарської продукції | 0,54 | 0,466 | 0,123 |
|  | ВСЬОГО |  | 1,162 | 0,252 |

Таблиця №ІІ.12.5 – 4.

Підрахунок електричних навантажень рекреаційних установ

| № зп | Найменування споживачів | Одиниця вимірювання | Кількість одиниць вимірювання | Річне споживання електроенергії, млн. кВт(годин¦ | Загальне навантаження, тис. кВт¦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бази відпочинку | місць | 400 | 0,9 | 0,6 |
| 2 | Готель | місць | 400 | 0,7 | 0,2 |
|  | ВСЬОГО |  | 800 | 1,6 | 0,8 |

Таблиця №ІІ.12.5 – 5.

Сумарні електричні навантаження

| № з/п | Найменування | Річне споживання електроенергії, млн. кВтгодин | Загальне навантаження, тис.кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Господарсько-побутові та комунальні електричні навантаження | 4,36 | 1,064 |
| 2 | Виробнича сфера | 1,162 | 0,252 |
| 3 | Рекреаційні установи | 1,6 | 0,8 |
|  | ВСЬОГО | 7,122 | 2,116 |

У зв'язку з очікуванням збільшення житлового фонду за рахунок передбачуваного в проекті нового будівництва житлових будинків, забезпечення більшої комфортності житла, в т.ч. за рахунок збільшення енергоозброєності будинків, а також розширення мережі культурно-побутового та господарського обслуговування населення збільшиться потужність та споживання електроенергії.

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови смт. Срібне Схема зовнішнього електропостачання смт залишається без змін. Джерелом електропостачання   залишається існуюча ПС 35/10кВ «Срібне». При цьому, для забезпечення надійного електропостачання споживачів смт Срібне в цілому та з урахуванням електропостачання  нових ділянок забудови, що передбачені Генеральним планом, на підставі розрахунків і з урахуванням завантаження існуючих джерел електропостачання рекомендується проведення наступних заходів:

Рекомендується на розрахунковий етап передбачити спорудження необхідної кількості закритих трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ) розрахункової потужності.

Живлення запроектованих ТП рекомендується передбачити від існуючих розподільчих мереж. Кількість, потужність, місце розташування нових ТП-10/0,4кВ та схема підключення їх до розподільчих електричних мереж 10кВ вирішуються на подальших стадіях проектування згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.

При забудові проектних площадок враховане розташування існуючих повітряних ліній електропередачі та передбачене улаштування технічних коридорів і охоронних зон.

## ІІ.12.6. Телефонний зв’язок, радіомовлення, телебачення

Загальні  положення.

В даному розділі проекту розглянуті питання мереж зв’язку, радіомовлення та телебачення  смт Срібне Чернігівської області.

Розділ проекту виконано на основі таких документів та матеріалів:

- ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;

- діючого генерального плану смт Срібне, розробленого інститутом «Гипроград» у 1969р.;

- карт покриття стільниковим зв’язком операторів, що пропонують свої послуги в Україні;

- архітектурних та технічно-економічних розробок даного проекту.

Підключення мереж телефонізації та проводового мовлення житлової забудови, підприємств та закладів до мережі загального користування, розглядатимуться за межами цього проекту.

Телефонний зв’язок.

Існуючий стан

Телефонний зв'язок на сьогодні в селищі здійснюється за рахунок стільникового зв’язку, а також фіксованого зв’язку. Фіксований зв’язок надають компанії «Укртелеком» та «Інтертелеком». Підключення абонентів до телефонного фіксованого зв’язку відбувається від двох АТС, що розміщені по вулиці Миру,33:

- координатна АТС 100/2000, задіяно 1100 номерів;

-  цифрова EC-11, задіяно 105 номерів.

В селищі надають свої послуги оператори стільникового зв’язку: «Київстар GSM», «Vodafone» та «Lifecell».

Проектні рішення.

Загальна потреба у зв’язку на розрахунковий етап становить 2350 абонентів. При розрахунках потреб для населення прийнята 100% телефонізація, тобто 1 підключення на одну садибу (квартиру). Також, врахована потреба в телефонізації працівників підприємств обслуговування селища та виробничої сфери.

Нових абонентів планується підключати до існуючих АТС. Морально застаріле станційне обладнання з часом необхідно технічно модернізувати з можливістю збільшення кількості номерів. Також, модернізація обладнання дасть змогу використовувати фіксовану телефонну мережу як повноцінний засіб телекомунікації у майбутньому.

Мережа передбачається кабельною в телефонній каналізації та повинна виконуватись по одноступеневій шафовій системі з обмеженим доступом сторонніх осіб. Каналізацію зв’язку рекомендується прокладати по центральних вулицях селища (де вона відсутня) до нових площадок забудов. Магістральна телефонна мережа повинна виконуватись волоконно-оптичними кабелями.

Радіомовлення.

Існуючий стан.

На даний час проводові мовлення в селищі демонтоване. Даний вид інформаційного зв’язку перебуває в занепаді, що пов’язано з незадовільним технічним обслуговуванням ліній та зношеністю передавального обладнання, а також крадіжкою дротів та обладнання. Не варто забувати, що саме цей вид послуги донедавна був чи не основним способом передачі сигналів цивільної оборони.

Експерти вважають, що перспективним шляхом відновлення місцевого радіомовлення є перехід до ефірних трансляцій.

Проектне рішення

На розрахунковий етап планується підключити приблизно 2350 радіоточок. При розрахунках навантажень прийнята 100% радіофікація населення, а також враховані потреби працівників виробничої сфери та сфери обслуговування. Радіофікацію передбачити від проектного радіовузла з новим сучасним обладнанням, який планується розмістити в приміщенні будівлі зв’язку, де він знаходився раніше. Основні напрямки проводового мовлення співпадають з напрямками телефонної каналізації по селищу.

В селищі передбачається система гучномовного оповіщення. Трансляційне обладнання гучномовного оповіщення встановлюється в приміщенні селищної ради. На центральних вулицях та біля громадських будівель передбачається встановлення гучномовців.

Загальна потужність всіх радіоточок  в селищі з урахуванням потреб для населення, виробничої сфери, а також гучномовного оповіщення становить біля 580Вт на розрахунковий період (враховуючи втрати на згасання сигналів на довгих лініях). Лінії проводового мовлення рекомендується виконувати в окремому каналі телефонної каналізації.

Телебачення

Існуючий стан

Селище  знаходиться в зоні прийому ефірного цифрового телебачення від найближчих передавачів концерну РРТ, що розташовані на щоглі                     с. Білещини Прилуцького району.

Проектні рішення

На території садибної забудови рекомендується використовувати локальні системи ефірного цифрового телебачення з встановленням антен дециметрового діапазону на кожному будинку. Антени підключаються до цифрового ефірного приймача або напряму до телевізорів з можливістю прийому сигналу DVB-Т2.

В районах багатоквартирної забудови доцільно будувати головні станції кабельного телебачення, які необхідно розташовувати на верхніх поверхах будинків. Приміщення з головними станціями потрібно обладнувати необхідними інженерними системами та системами охоронної сигналізації. Кабелі телебачення до будинків слід прокладати в телефонній каналізації.

Прийом додаткових телевізійних каналів може здійснюватись за допомогою встановлення приватних супутникових антен.

Рекомендації по перспективі розвитку телекомунікацій.

Першочергово у селищі має бути забезпечений доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних послуг через створення і розвиток пунктів колективного доступу. Час доступу до найближчого  пункту надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг без застосування транспортних  засобів не  повинен перевищувати 30 хвилин. А також, має бути забезпечений доступ до послуг, що надаються інформаційно-довідковими службами та службами екстреного виклику, зокрема системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером.

Одним з найбільш перспективних напрямків розвитку галузі фіксованих телекомунікацій є:

- конвергенція (поєднання) фіксованих і мобільних мереж і послуг;

- розвиток мереж доступу на базі:

- технологій xDSL – як тимчасового варіанта, що використовує існуючу інфраструктуру з мідними кабелями;

- пасивних оптичних мереж доступу PON – як найбільш надійних і перспективних;

- радіотехнологій - як технологій доступу до мережі у місцях високої концентрації користувачів (Wi-Fi);

- ефективного використання можливостей мереж для пакетної передачі даних, мовної й мультимедійної інформації.

# ІІ.13. ДОЩОВА КАНАЛІЗАЦІЯ.

Схема дощової каналізації розроблена згідно планувальних рішень на топографічному матеріалі масштабу 1:2000 і виконано у відповідності  з вимогами ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»,                     ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».  Розділ підтверджує технічну спроможність та економічну доцільність  планувального вирішення проектної території.

При опрацюванні схеми дощової каналізації були вирішені наступні основні питання:

- способи та напрями відведення  дощових і талих вод з території існуючої житлової забудови, вулиць, та територій, намічених під освоєння генпланом;

- запобігання забруднення водних об’єктів шляхом влаштування очисних споруд перед випусками дощової каналізації.

Існуючий стан.

На сьогодні на території селища Срібне  Чернігівської області  відсутні централізовані мережі дощової каналізації. Відведення дощових та талих вод з забудованої території в основному відбувається поверхневим способом: по поверхні землі у напрямку заплави річки Лисогір. Тільки по  вулиці Миру існують локальні точкові ділянки в районі перетину з  вулицями Української та Шевченко. Випуски здійснюються у зелені зони у тальвеги ярів.

Відсутність організованого відведення дощових та талих вод, очисних споруд на випусках стоку не відповідають сучасним екологічним нормам та вимогам. З метою покращення благоустрою території та поліпшення екологічного стану необхідне влаштування мережі дощової каналізації, на сам перед на території ділянок нової забудови, з обов’язковим  влаштуванням очисних споруд перед випуском стоків у водні об’єкти.

Проектні пропозиції.

Зважаючи на перспективи розвитку та обсяги нового будівництва селища Срібне, генеральним планом передбачено виконання заходів з організації відведення поверхневих вод на  розрахунковий етап.

Відведення дощових та талих вод передбачається в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- Відкритий спосіб: по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощоприймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- Закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку, рельєф,  розділення проектної території  ярами та балками передбачено будівництво  окремих  локальних мереж дощової каналізації з будівництвом в кожній локальних очисних споруд.

Схемою передбачено:

- будівництво  головних  колекторів дощової каналізації   – 8,1км;

- будівництво очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні об’єкти -4 споруди.

Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки, канави) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному в центрі селища, відкриті водовідвідні лотки -  по пониженим місцям, на озелененій території, в районах садибної забудови, по тальвегам.

У разі необхідності  підключення відкритих лотків  до закритих мереж дощової каналізації, підключення здійснюється через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами  та   спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів грунтом, побутовим, будівельним сміттям та іншим.

На очисних спорудах дощової каналізації передбачено очищати найбільш забруднену частину стоку згідно норм ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди".

На найбільш забруднених територіях підприємств, АЗС,   автостоянок, гаражів,  комунальних, промислових територій та інших джерел забруднення, залежно від особливостей їхнього функціонального використання і площ, необхідне створення  локальних системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з використання стоку для оборотного  водопостачання та поливу території цих території. При неможливості оборотного використання  стоків їх необхідно підключати до мережі дощової каналізації.

В подальшому для забезпечення надійної роботи  системи дощової каналізації необхідно виконувати регулярне прочищення  мережі зливостоків, колодязів  та водовідвідних лотків, як найменше 2 рази в рік.

Остаточні  умови будівництва систем дощової каналізації (мереж та споруд),  місця випуску очищених стоків уточнюються на наступних стадіях проектування відповідно до технічних умов, спеціалізованих проектів та погоджуються з органами місцевого самоуправління.

Генпланом розроблені тільки принципові рішення по відводу дощових та талих вод. Зважаючи на точність топооснови М 1:2000, розроблена схема дощової каналізації підтверджує можливість здійснення планувального вирішення території, потребує уточнення і береться за основу на наступних стадіях проектування.

# ІІ.14. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ

З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища селища Срібне у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території, місцевого самоуправління.

Заходи по охороні атмосферного повітря :

- упорядкування промислових сільськогосподарських територій, їх ландшафтний благоустрій;

- оновлення дорожнього покриття головних вулиць – Миру та Садова;

- подальший розвиток промислових сільськогосподарських об’єктів в межах селища тільки для виробництв IІІ-V класу шкідливості.  Передбачити   розміщення чи розміщення нових  МТФ за межею  населеного   пункту,   або у   його   периферійній зоні із дотриманням вимог по СЗЗ;

- дотримання вимог щодо розміщення  комунальних об’єктів по нормативним санітарно-захисним зонам, їх озелененню та благоустрою.

Заходи по охороні водного басейну:

- розробка  спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням наявної містобудівної документації  щодо подальшого  визначення прибережної  захисної  смуги річок Лисогір, Сріблянка та безіменних  потічків, руслових ставків із проведенням планувальної організації та ландшафтного благоустрою території;

- екологічне оздоровлення  потічків та ставків із виконанням комплексу гідротехнічних заходів, організація місцевих пляжів;

- забезпечення селища  централізованим водопостачанням, а також обрахування    кадастрових  запасів підземних питних вод;

- благоустрій першого поясу зон санітарної охорони   свердловин  підземних  питних вод;

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу виробничих  підприємств, передбачених "Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства України";

- розвиток   централізованої  каналізації, а також дощової каналізації для центральної частини селища;

Вирішення проблеми щодо належного розвитку та утримання систем централізованого водопостачання і водовідведення вод можливо при достатній фінансовій підтримці існуючих природоохоронних програм на регіональному та місцевому рівнях.

Заходи по охороні ґрунтів:

- охоплення  території селищної  ради  планово-подвірною системою санітарної очистки;

- реалізація роздільного збору побутових відходів;

- подальше сортування  відходів на упорядкованому місцевому полігоні;

- упорядкування та ландшафтний благоустрій діючих  кладовищ традиційного захоронення.

Заходи щодо  акустичного впливу:

- забезпечення нормативного акустичного стану вул. Миру із транзитним рухом та  вул. Садова за  рахунок оновлення  дорожнього покриття.

- виконання протишумових заходів (протишумові екрани, озеленення) вздовж існуючої та проектної житлової забудови з метою дотримання санітарної відстані від національної автомобільної дороги державного значення Н-07 Київ–Суми–Юнаківка, яка проходить вздовж північної межі селища, до червоних ліній житлової забудови 50м, згідно п.5.26, ДСП №173-96.

Ландшафтно-планувальні заходи:

- передбачити	подальший розвиток планувальної структури селища  із  урахуванням  наявних особливостей  його   ландшафту та водних акваторій;

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових озеленених територій загального користування (парки, сквери);

- передбачити розвиток та охорону паркової флори та фауни (на громадських засадах) для відновлювальних та  проектних  парків та скверів;

- формування локальних місць рекреаційного використання (малих скверів), пляжів з їх благоустроєм та ландшафтною організацією;

- благоустрій та озеленення наявної системи нормативних СЗЗ сільськогосподарських  підприємств, із віднесенням їх до категорії спеціального призначення;

- гідротехнічне упорядкування та екологічне оздоровлення  місцевих потічків та  ставків в межах селища;

- з метою широкого розвитку рекреаційно-туристичної діяльності для Срібненського району, передбачити розробку спеціалізованого проекту з метою залучення наявних об'єктів природно-заповідного фонду та історико-культурного надбання району,  що направлені на розвиток соціально-економічного відродження району в тому числі і  Срібненської  селищної  ради;

- розробка спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням рішень генерального плану селищної  ради щодо подальшого визначення меж прибережної  захисної  смуги річок  Лисогір,  Сріблянка,    безіменних потічків та ставків  із  винесенням  їх  в натуру;

- ландшафтне упорядкування селищних  пляжів на місцевих ставках.

Даний розділ розроблений  з урахуванням: фонового стану атмосферного повітря, наявності СЗЗ та їх благоустрою, об’єктів ПЗФ,

ландшафтної структури території із системою зелених насаджень, організацією раціональної схеми транспортного руху. Врахування даних факторів при розробці генерального плану дозволяє покращити санітарний стан  території селищної  ради, а також сприяє формуванню її  планувальної структури.

# ІІ.15. САНІТАРНА ОЧИСТКА ТЕРИТОРІЇ.

Існуючий стан.

Згідно реєстру  місць видалення відходів Чернігівської області (станом на 01.0.2018р.) на території Срібнянської  селищної  ради знаходиться паспортизоване місце знешкодження твердих  побутових відходів  зареєстроване за №476 від 09.04.2015р. Розташоване сміттєзвалище біля східної околиці селища, поза його межами. Площа 1,83га. Санітарно захисна зона 500м.

Збір та перевезення ТПВ на звалище здійснює комунальне підприємство «Комунгосп», згідно укладених договорів з фізичними та юридичними особами селища Срібне.

На даний час селищною радою розробляється схема санітарної очистки громади в цілому.

Проектні рішення.

Відповідно до норм  ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»  розрахунковий обсяг накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць складе 1,8 тис.т/рік, при перспективній чисельності населення 4600 осіб. Норма накопичення ТПВ – 350кг сміття/рік та невраховані 10%.

4,6 х 0,35 х 1,1 = 1,8 тис. т/рік.

Рідкі побутові відходи, відповідно до рішень розділу «Каналізація», будуть відводиться системою господарчо-побутової  каналізації до каналізаційних очисних споруд. Садиби, що розташовані на не каналізованій території, повинні бути обладнані водонепроникними вигребами. Рідкі відходи, що утворюються на території не каналізованої забудови по заявочній схемі  будуть  видалятися та відвозитися асенізаційним транспортом до КОС.

Для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004р. №265) пропонується організація роздільного збору твердих побутових відходів з наступним їх використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору, обсяг вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Вивіз, обеззаражування та утилізація ТПВ передбачається на існуючому сміттєзвалищі з приведенням його до вимог сучасного полігону (реконструкція звалища в полігон). В подальшому відпрацьована ділянка полігону підлягає рекультивації з проведенням заходів по санації території. Також передбачено впровадження системи роздільного збору ТПВ.

Разом з тим згідно з завданням на проектування пропонується будівництво сміттєперевантажувальної станції з сортувальним обладнанням в північній частині селища по вул. Миру  на ділянці площею 3,5га. На сміттєперевантажувальну та сортувальну станцію пропонується надходження ТПВ з населених пунктів району.

Оскільки проблема знешкодження ТПВ актуальна для всієї Чернігівської області, пропонуємо розробити регіональну схему санітарного очищення, де  розглянути можливість будівництва міжрайонного екологічно чистого підприємства по знешкодженню та переробці твердих побутових відходів, із проробленням варіантів розміщення (ТЕО) регіональних підприємств промислової переробки твердих побутових відходів та будівництва сміттєсортувальних підприємств (ліній) та сміттєперевантажувальних станцій.

В подальшому, після розроблення зазаначеної Схеми, вирішення генерального плану підлягають уточненню.

Основні заходи з розвитку системи санітарного очищення:

- розроблення схеми санітарного очищення Чернігівської області, Срібнянського району;

- охоплення усієї території селища (усіх споживачів)  централізованою планово-регулярною, планово-подвірною, планово-поквартирною системою санітарного очищення;

- впровадження системи роздільного збору відходів та інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів;

- ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та запобігання утворенню нових, рекультивація стихійних сміттєзвалищ;

- здійснення постійного контролю за дотриманням вимог чинного законодавства з метою запобігання утворенню несанкціонованих звалищ на території селищної ради і в разі необхідності вживати відповідні заходи до порушників природоохоронного законодавства;

- облаштування контейнерних майданчиків;

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів;

- придбання необхідної кількості контейнерів (відповідно до спеціалізованого проекту - схеми санітарного очищення);

- придбання спецавтотранспорту (1сміттєвоз);

- реконструкція звалища в полігон ТПВ;

- будівництво сміттєперевантажувальної станції з сортувальним обладнанням.

Правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов'язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини проводити відповідно до положень Закону України «Про відходи».

Основні рішення та показники стосовно системи санітарного очищення  беруться за основу та  підлягають уточненню на наступних стадіях проектування відповідно до проекту Схеми санітарного очищення Чергінівської області, Схеми санітарного очищення Срібнянського району.

# ІІ.16. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПО РЕАЛІЗАЦІЇ РІШЕНЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Для  реалізації основних  стратегічних цілей генерального плану по забезпеченню  розвитку селища на довгострокову перспективу  необхідно запровадити ряд заходів, провести наукові дослідження і виконати наступні містобудівні та проектні розробки:

- Розробка стратегії комплексного соціально-економічного розвитку                 смт Срібне з урахуванням рішень генерального плану до 2038 року.

- Розробка землевпорядної документації по встановленню межі селища.

- Розробка детальних планів окремих частини території селища.

- Розробка місцевої програми по облаштуванню та благоустрою зон рекреаційного призначення на території селища.

- Розробка плану зонування території смт Срібне з планом червоних ліній.

- Розробка проектної документації з будівництва нових та реконструкції існуючих елементів магістрально-вуличної мережі.

- Коригування існуючих схем інженерного забезпечення селища у відповідності до нових навантажень і пропозицій щодо забезпечення стабільності експлуатації систем в цілому.

- Розроблення схеми санітарного очищення селища.

- Розробка  проекту землеустрою щодо визначення прибережних захисних смуг водних об’єктів селища.

# ІІ.17. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан на 1.01.2018р | Етап 15-20р. (2038р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Населення | тис. осіб. | 3,47 | 4,6 |
| 2 | Територія в межах міста, всього: | га | 723,0 | 804,0 |
| 2.1 | у т.ч.: Житлової забудови: | --//-- | 303,3 | 342,9 |
|  | садибної | --//-- | 292,1 | 329,0 |
|  | блокована | --//-- | 3,0 | 3,0 |
|  | багатоквартирної | --//-- | 8,2 | 10,9 |
| 2.2 | Громадської забудови | --//-- | 17,7 | 26,8 |
| 2.3 | Виробничої та складської 1) | --//-- | 33,8 | 92,3 |
| 2.4 | Комунальної | --//-- | 5,25 | 5,25 |
| 2.5 | Транспортної інфраструктури: | --//-- | 11,8 | 91,7 |
|  | у т.ч.: вулично-дорожньої мережі | --//-- | 11,72) | 91,63) |
|  | зовнішнього транспорту | --//-- | 0,1 | 0,1 |
| 2.6 | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої: |  | 190,85 | 187,45 |
|  | - зелених насаджень загального користування |  | 25,85 | 41,5 |
|  | з них природно-заповідного фонду |  | 25,8 | 25,8 |
|  | - інших озеленених територій |  | 165,0 | 113,95 |
|  | - спеціального призначення |  | - | 32,0 |
| 2.7 | Водних поверхонь | --//-- | 6,8 | 6,8 |
| 2.8 | Інші території | --//-- | 153,5 | 50,8 |
| 3 | Житловий фонд, всього | тис. м2 квартир | 93,3 1382 | 150,0 1958 |
| 3.1 | Розподіл житлового фонду по видах забудови: |  |  |
|  | садибна | тис. м2 квартир | 77,14 1031 | 113,24) 1343 |
|  | блокована | --//-- | 1,83 42 | 2,34) 42 |
|  | багатоквартирна | --//-- | 14,33 309 | 34,5 573 |
| 3.2 | Середня забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 26,9 | 32,6 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 квартир |  | 56,7 576 |
|  | садибне | --//-- |  | 36,534) 312 |
|  | багатоквартирне | --//-- |  | 20,174) 264 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Сфера обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільної освіти | місць | 80 | 150 |
|  | Заклади загальної середньої освіти | --//-- | 624 | 624 |
|  | Стаціонари усіх типів | ліжок | 67 | 90 |
|  | Заклади первинної і вторинної медичної допомоги (кабінети сімейних лікарів загальної практики, амбулаторії, поліклініки, тощо) | відвідувань за зміну | 90 | 130 |
|  | Пожежно-рятувальні підрозділи | об’єкт пож. авт. | 1 2 | 1 2 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |
|  | Загальна довжина мережі магістральних вулиць | км | 10,0 | 16,5 |
|  | Щільність магістральної вуличної мережі | км/км2 | 1,4 | 2,2 |
|  | Загальний рівень автомобілізації | од./тис. осіб | 230 | 320 |
|  | у т.ч. рівень автомобілізації легкового автотранспорту | --//-- | 220 | 300 |
|  | Кількість індивідуальних легкових автомобілів | одиниць | 700 | 1500 |
|  | Кількість місць зберігання автомашин мешканців смт Срібне: - в межах садибної забудови - боксові гаражі зблоковані | машино-місць --//-- --//-- | 700 700 - | 1400 1000 400 |
|  | Протяжність лінії руху приміського автобусу по вісі вулиць | км | 5,5 | 5,5 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
| 7.1 | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис.м3/ добу | 0,26 | 1,26 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | --//-- | 1,02 | 1,26 |
| 7.2 | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/ добу | - | 0,89 |
|  | Потужність очисних споруд | --//-- | 0,60 | 0,90 |
| 7.3 | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт(год. на рік | 4,78 | 7,122 |
|  | Сумарне електричне навантаження | тис.кВт. | н/д | 6,4 |
| 7.4 | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | 8,42 | 8,42 |
|  | Подача тепла, всього | --//-- | 0,805) | 14,59 |
| 7.5 | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн.м3/год | н.д. | 15,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Регулювання русел рік, струмків (розчистка) струмків (розчистка) | км | - | 2,9 |
|  | Розчистка існуючих водних об’єктів (ставків, озер) ін.) | га | - | 3,68 |
|  | Влаштування зони відпочинку (благоустрій пляжу) | га | - | 0,6 |
|  | Греблі та гідротехнічні водопропускні споруди(капремонт) | об'єкт | - | 9 |
|  | Захист від підтоплення (території заплав рік, струмків) | га | - | 228,8 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | - | 0,53 |
|  | Протиерозійні заходи (ухили 8-15%) | га | - | 72,05 |
|  | Протиерозійні заходи (понад 15%) | га | - | 114,25 |
|  | Проти яружні заходи | га | - | 3,87 |
|  | Проти зсувонебезпечні заходи | га | - | 146,47 |
|  | Проти просадні заходи | га | - | 10,74 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | - | 0,16 |
|  | Дощова каналізація | км | - | 8,1 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | споруд | - | 4 |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів | тис. т/рік | - | 1,8 |
|  | Сміттєзвалище | га | 1,83 | - |
|  | Полігон | га | - | 1,83 |

1) з урахуванням сільськогосподарських підприємств;2)тверде покриття; 3)в червоних лініях;4) з урахуванням добудови існуючих будинків та реконструкції аварійного і застарілого фонду; 5) наведено дані по споживачах централізованої системи теплопостачання.

# ІІІ. Додатки

Додаток №1

Затверджено

наказом Департаменту культури і туризму,

національностей та релігій

Чернігівської облдержадміністрації

Від 09.11.2018 №411

Перелік щойно виявлених археологічних об’єктів культурної спадщини розташованих в околицях смт Срібне Срібнянської селищної ради Срібнянського району Чернігівської області

| № з/п | № пам’ятки | Кількість у комплексі | Назва пам’ятки | Адреса | Дата | Дата відкриття або виявлення | Автор | Основні розміри (площа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2673-Чр | 3 | Комплекс археологічних пам’яток в урочищі «Городище» | смт Срібне, Срібнянська селищна рада | VІ-ІІІ ст. до н.е. | 1851 1898 1905 1917 1994 1980 2001,2010 2018 | О.П.Шафонський В.Г. Ляскоронський Л.В.Падалка М.О.Макаренко Ю.Ю.Моргунов О.В.Шекун Г.В.Жаров,Т.М.Жарова О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | 40,08 га |
|  | 2673/2-Чр | 1 | Поселення «Городище-1» | смт Срібне, Срібнянська селищна рада | VІ-ІІІ ст. до н.е. | 2001, 2010 2018 | Г.В.Жаров,Т.М.Жарова О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | 13,48 га |
|  | 2673/3-Чр | 1 | Поселення «Городище-2» | смт Срібне, Срібнянська селищна рада | VІ-ІІІ ст. до н.е. | 2018 | О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | 10,3 га |
| 2 | 7145-Чр | 4 | Комплекс археологічних пам’яток міста Серебряного | смт Срібне, Срібнянська селищна рада | ХІІ-ХІV, ХVІІ- ХVІІІ ст.. | 1851 1898 1905 1917,1927 1994 2011 2018 | О.П.Шафонський В.Г. Ляскоронський Л.В.Падалка М.О.Макаренко Ю.Ю.Моргунов Г.В.Жаров,Т.М.Жарова О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | Не менше 58,19 га |
|  | 7145/2-Чр | 1 | Поселення «Посад» | смт Срібне, Срібнянська селищна рада | ХІІ-ХІІІ, ХVІІ- ХVІІІ ст.. | 1898 2011 2018 | В.Г. Ляскоронський Г.В.Жаров,Т.М.Жарова О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | 17,66 га: північна ділянка – 12,28 га (6,48 та 5,8 га), західна – 5,38 га (2,9 та 2,48 га) |
|  | 7145/3-Чр | 1 | Поселення «Поділ» | смт Срібне, Срібнянська селищна рада | ХІІ, ХVІІ- ХVІІІ ст.. | 2018 | О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | Не менше 31,49 га: ділянка 1 – 17,34 га, ділянка 2 – 6,75 га, ділянка 3 – 3,8 га, ділянка 4 – 3,6 га |
|  | 7145/4-Чр | 1 | Фортеця «Срібнянська» | смт Срібне, Срібнянська селищна рада | ХІІ-ХІV, ХVІІ- ХVІІІ ст.. | 1851 1898 1905 1917,1927 1994 2011 2018 | О.П.Шафонський В.Г. Ляскоронський Л.В.Падалка М.О.Макаренко Ю.Ю.Моргунов Г.В.Жаров,Т.М.Жарова О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | Верхні майданчики – 24,22 га , мисоподібний виступ – близько 48 га |
| 3 | 8190-Чр | 1 | Поселення «Срібне-1» | смт Срібне, Срібнянська селищна рада | ІІтис. до н.е., VІ-ІІІ ст.. до н.е., ХVІІІ ст.. | 2004 2018 | Г.В.Жаров,Т.М.Жарова О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | Не менше 33,32 га: північна ділянка – 9,08 га , південна ділянка – 24,24 га |
| 4 | 8191-Чр | 1 | Поселення «Срібне-2» | смт Срібне, Срібнянська селищна рада | ІІ-І тис. до н.е., ХVІІІ ст.. | 2004 2018 | Г.В.Жаров,Т.М.Жарова О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | Не менше 33,45 га: ділянка 1 – 6,74 га (60-130*580 м), ділянка 2 – 26,71 га (80-400*1000 м) |
| 5 | 8192-Чр | 1 | Поселення «Данчичева Гора» | С.Поділ, Срібнянська селищна рада (Подільський старостинський округ) | І тис. | 2005 2018 | Г.В.Жаров, О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | Верхній майданчик – 15-30*90 м, у підвалинах – 3 га |

Всього: 5 об’єктів (8 із такими, що входять до складу комплексів)

Додаток №2

Затверджено

наказом Департаменту культури і туризму,

національностей та релігій

Чернігівської облдержадміністрації

Від 09.11.2018 №411

Перелік пам’яток археології,

розташованих в околицях смт Срібне Срібнянської селищної ради Срібнянського району Чернігівської області, що рекомендуються для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

| № з/п | № пам’ятки | Кількість у комплексі | Назва пам’ятки | Адреса | Дата | Дата відкриття або виявлення | Автор | Основні розміри (площа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2673/1-Чр | 1 | Городище «Городище» | смт Срібне, Срібнянська селищна рада | VІ-ІІІ ст. до н.е. | 1851 1898 1905 1917 1994 1980 2001 2018 | О.П.Шафонський В.Г. Ляскоронський Л.В.Падалка М.О.Макаренко Ю.Ю.Моргунов О.В.Шекун Г.В.Жаров,Т.М.Жарова О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | 16,3 га (розміри майданчика 290-350*460 м) |
| 2 | 3857-Чр | 1 | Поселення «Заплава» | С.Поділ, Срібнянська селищна рада (Подільський старостинський округ) | Сер. І тис. | 1990 2018 | Г.В.Жаров, О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | 1,33 га |

Всього: 2 пам’ятки

Додаток №3

Затверджено

наказом Департаменту культури і туризму,

національностей та релігій

Чернігівської облдержадміністрації

Від 09.11.2018 №411

Перелік щойно виявлених об’єктів археологічної спадщини,

розташованих у смт Срібне Срібнянської селищної ради Срібнянського району Чернігівської області,

що рекомендуються для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

| № з/п | № пам’ятки | Кількість у комплексі | Назва пам’ятки | Адреса | Дата | Дата відкриття або виявлення | Автор | Основні розміри (площа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 7145/1-Чр | 1 | Городище літописного міста Серебряного, 1174 р. | смт Срібне, Срібнянська селищна рада | ХІІ-ХІV, ХVІІ- ХVІІІ ст. | 1851 1898 1905 1917, 1927 1994 2011 2018 | О.П.Шафонський В.Г. Ляскоронський Л.В.Падалка М.О.Макаренко Ю.Ю.Моргунов Г.В.Жаров,Т.М.Жарова О.С.Шульга, Г.В.Жаров, І.М.Коновченко | 7,02 га : південний майданчик – близько 0,8 га, з укріпленнями 1,92 га, північний майданчик - близько 3,3 га , з укріпленнями 5,1 га |

Всього: 1 об’єкт

# Footnotes

Меліорація і водне господарство – 2009 р, випуск – 97. "Оцінка трансформації умов підтоплення і затоплення меліоративних  геосистем Північного лісостепу на прикладі басейну р. Удай". ( В.Б. Салюта -  Інститут гідротехніки і меліорації УААН).